# Analitikai kémia, 1.témakör	2009. március 4.	A

Kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 60 perc, elf.: legalább 3-3 pont az elméletből, illetve a példákból, és 8 pont összesen.

Eredmény: 2009.03. 09, 1000  a Ch. ép. hallgatói szobában

A dolgozatok megtekinthetők: 2009.03. 09, 1200 -120 között a Ch. I.14 szobában

Elmélet:

1. Mit értünk a sav-bázis indikátorok indikátorkitevőjén (indikátorexponensén)?

1 pont

2. Mi a láng, illetve a monokromátor funkciója az atomabszorpciós spektrométerekben?

2 pont

3. Mi az alapja a mennyiségi elemzés belső standard módszerének? Adott feladathoz hogyan választjuk meg a belső standard anyagát?

2 pont

4. Erős bázis vizes oldatát titráljuk erős sav mérőoldattal. Vázolja fel a titrálási görbét, rövid magyarázattal!

2 pont

5. Mit értünk konjugált sav-bázis páron? Írjon fel egy konkrét példát!

1 pont

Példák:

6. A 35,0 tömeg %-os vizes kénsav oldat sűrűsége 1260 kg/m3. Számítsa ki a kénsav koncentrációját mol/liter egységekben!  (4,495 M)

1 pont

7. Számítsa ki a 0,5 M koncentrációjú vizes ammónium-klorid oldat pH-ját! Az ammónia bázisos disszociációs állandója 1,79.10-5 M. (pH=4,78)

3 pont

8. Szerves anyag nitrogén tartalmát mérjük Kjeldahl módszerével. A vizsgálathoz 510,5 mg mintát mérünk be. A roncsolás után lúggal felszabadított ammóniát 200 ml 0,01 M-os névleges koncentrációjú, 1,150 faktorú sósav mérőoldatban nyeletjük el. A savfelesleg visszatitrálására fogy 8,35 ml 0,1 M-os névleges koncentrációjú, 0,960 faktorú nátrium-hidroxid mérőoldat! Számítsuk ki a minta nitrogén tartalmát tömeg %-ban! (cN=4,11%)

4 pont

H: 1,0;		N: 14,0;	O: 16,0;		S: 32,1

# Analitikai kémia, 1.témakör	2009. március 4.	B

Kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 60 perc, elf.: legalább 3-3 pont az elméletből, illetve a példákból, és 8 pont összesen.

Eredmény: 2009.03. 09, 1000  a Ch. ép. hallgatói szobában

A dolgozatok megtekinthetők: 2009.03. 09, 1200 -120 között a Ch. I.14 szobában

Elmélet:

1. Mit értünk a mérőoldatok faktorozásán?

1 pont

2. Mi az elúciós kromatográfia? Rajzoljon fel sematikusan egy elúciós kromatogramot! A kromatogram mely jellemzőiből következtehetünk a vizsgált komponensek minőségére, illetve mennyiségére?

2 pont

3. Hogyan határozhatjuk meg egy növényi olaj teljes (szabad és kötött) zsírsavtartalmát?

2 pont

4. Mit nevezünk savnak, illetve bázisnak a Brönsted-Lowry elmélet szerint? Besorolható-e a Brönsted-savak vagy bázisok közé a szulfát ion, és miért?

2 pont

5. Mit értünk az analitikában mátrixhatáson?

1 pont

Példák:

6. 75,0 g kalcium-klorid-hexahidrátból tiszta vízzel 500 ml oldatot készítünk. Számítsa ki a klorid ionok oldatbeli koncentrációját mol/liter egységekben! ( 1,37 M)

1 pont

7. Számítsa ki a 0,75 M koncentrációjú vizes kálium-acetát oldat pH-ját! Az ecetsav disszociációs állandója 1,753.10-5 M. ( pH = 9,32 )

3 pont

8. Nátrium-karbonátot és nátrium-hidrogénkarbonátot tartalmazó vizes oldatot elemzünk Warder módszerével. 0,1 M névleges koncentrációjú, 1,005 faktorú sósav mérőoldatot használunk. Az ismeretlen oldat 50,0 ml-ét először fenolftalein indikátor (pi = 9,2) mellett titráljuk, ekkor 12,5 ml mérőoldat fogy. Ezután az oldatot tovább titráljuk metilvörös indikátor mellett (pi = 5,1). ebben a lépésben 19,2 ml mérőoldat fogy. Számítsuk ki a nátrium-karbonát és a nátrium-hidrogénkarbonát koncentrációját g/liter egységekben!

(ckarbonát = 2,66 g/l, chidr.karbonát = 1,13 g/l)

4 pont

C: 12,0;	Ca: 40,1;	Cl: 35,5;	H: 1,0;		Na: 23,0;	O: 16,0;

# Analitikai kémia, 2.témakör	2009. március 25.	C

Idő: 60 perc, kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

elf.: legalább 3-3 pont az elméletből, illetve a példákból, és 8 pont összesen.

Eredmény: 2009.03. 30, 1000  a Ch. ép. hallgatói szobában

A dolgozatok megtekinthetők: 2009.03. 31, 1100 -1300 között a Ch. I.14 szobában

Elmélet:

1. A kromatográfiában mit értünk retenciós időn?

1 pont

2. Hogyan mérhetünk oxidálószereket pemanganometriásan? Ismertessen egy példát, írja fel a reakcióegyenleteket is! Hogyan jelezhetjük a titrálás végpontját?

2 pont

3. Mit értünk ligandumon, illetve keláton? Milyen anyagokat mérhetünk kelatometriásan, és hogy működnek a kelatometriás indikátorok?

2 pont

4. Milyen eszközökkel mérjük a pH-t potenciometriásan és hogyan kalibráljuk a használt elektródpárt?

2 pont

5. Klorid ionokat titrálunk ezüst-nitráttal. Milyen potenciometriás indikátorelektródot használna a titrálás követésére? Válaszát indokolja!

1 pont

Példák:

6. 50,0 ml 0,025 M-os Zn2+ oldatot titrálunk pontosan 0,1 M-os EDTA mérőoldattal. Hány ml mérőoldat fogy, miközben 1%-os alultitráltságtól 1 %-os túltitráltságig eljutunk? (0.25 ml)

1 pont

7. Számítsa ki a telített (vizes) magnézium-hidroxid oldat pH értékét! A magnézium-hidroxid oldhatósági szorzata: 1,2.10-11 M3. (10.46)

2 pont

8. A bromát/bromid rendszer normálpotenciálja erősen savas közegben 1,42 V. Írja fel a félcella reakcióegyenletét! Mekkora lesz a formálpotenciál, ha a pH értéke 0,60? (RT/F).ln10 = 0,059 V. (1.385 V)

2 pont

9. Kálium ionok koncentrációját mérjük két híg, vizes oldatban egy K-ionszelektív mérőelektróddal és megfelelő referenciaelektróddal ellátott cellában. Az első oldatban 286,8  mV, a másodikban 328,0 mV cellafeszültséget mérünk.

a.  Hányszorosa a második oldat koncentrációja az elsőének?  (5x)

b. Mekkora a feszültség (azonos körülmények között) abban az oldatban, amelyet az előző kettő 1:1 térfogatarányú elegyítésével készítettünk? (RT/F)x ln10 = 0,059 V.   (0.315 V)

3 pont

# Analitikai kémia, 2.témakör	2009. március 25.	D

Idő: 60 perc, kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

elf.: legalább 3-3 pont az elméletből, illetve a példákból, és 8 pont összesen.

Eredmény: 2009.03. 30, 1000  a Ch. ép. hallgatói szobában

A dolgozatok megtekinthetők: 2009.03. 31, 1100 -1300 között a Ch. I.14 szobában

Elmélet:

1. Az analitikában mit értünk érzékenységen?

1 pont

2. A gravimetriában mit értünk mérési formán? Milyen követelményeknek kell megfelelnie a mérési formának?

2 pont

3. Hogyan mérhetünk oxidálószereket jodometriásan? Ismertessen egy példát, írja fel a reakcióegyenleteket is! Hogyan jelezhetjük a titrálás végpontját?

2 pont

4. Miért van szükség vonatkozási elektródra a potenciometriában, milyen elektródot használunk erre a célra?

2 pont

5. Mit nevezünk direkt potenciometriának?

1 pont

Példák:

6. 40,0 ml 0,040 M-os bromid oldatot titrálunk pontosan 0,1 M-os ezüst-nitrát mérőoldattal. Hány ml mérőoldat fogy, miközben a titráltság foka 99,0 %-ról 99,9 %-ra változik?

(0.144 ml)

1 pont

7. Számítsa ki, hogy mennyi lehet a kalcium ionok maximális koncentrációja egy olyan vizes oldatban, melynek pH-ját erős lúggal 12,5-re állítottuk be! A kalcium-hidroxid oldahatóssági szorzata: 3,1.10-5 M3	(3,1x10-2 M)

2 pont

8. 0,01 M-os oxalát oldatot titrálunk pontosan 0,5 M-os kálium-permanganát mérőoldattal. Számítsa ki a redoxipotenciál értékékét 0,5 %-os túltitráltság esetén! A pH értéke 0,25; a permanganát/mangán(II) rendszer normálpotenciálja 1,52 V. 	(RT/F).ln10 = 0,059 V.

(1,469 V)	2 pont

9. Nátrium ionok koncentrációját mérjük két híg, vizes oldatban egy Na-ionszelektív mérőelektróddal és megfelelő referenciaelektróddal ellátott cellában. Az első oldatban 215,0  mV, a másodikban 256,2 mV cellafeszültséget mérünk.

a.  Hányszorosa a második oldat koncentrációja az elsőének? (5x)

b. Mekkora feszültséget mérünk (azonos körülmények között) abban az oldatban, amelyet az előző kettő 1:1 térfogatarányú elegyítésével készítettünk? (RT/F)x ln10 = 0,059 V.  (0,243 V)	3 pont

# Analitikai kémia pzh, 1. témakör 	2009. április 2.	E

Idő: 60 perc, kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

elf.: legalább 3-3 pont az elméletből, illetve a példákból, és 8 pont összesen.

Eredmény: 2009.04. 06, 1000  a Ch. ép. hallgatói szobában

A dolgozatok megtekinthetők: 2009.04., 1100 -1300 között a Ch. I.14 szobában

Elmélet:

1. Az analitikában mit értünk egy komponens kimutatásán, meghatározásán, illetve mérésén?

1 pont

2. Gyenge bázis (Kb = 10-4 M) 0,001 M-os oldatát titráljuk 0,05 M-os erős sav mérőoldattal. A térfogatváltozás elhanyagolható. Rajzolja fel és értelmezze a logaritmikus egyensúlyi diagramot (Jelölje be a nevezetes pontokat és írja fel az ott fennálló egyensúlyokat!)

4 pont

3. Mit értünk a növényi olajok savszámán? Miért van szükség a savszám ismeretére?

2 pont

4. Egyenértékű-e a következő két megállapítás (indoklással):

a. B és C mennyiségek között lineáris az összefüggés;

b. B és C mennyiségek között egyenes arányosság áll fenn?

1 pont

Példák:

5. Erős sav 0,01 M-os oldatát titráljuk 0,1 M-os erős bázis mérőoldattal. Milyen pH-tartományba kell esnie az indikátor átcsapási pontjának, hogy a hiba ne haladja meg a tréfogatos analízisben szokásos mértéket? (5-9)

2 pont

6. Számítsa ki a frekvenciáját a vákuumban 2800 cm-1 hullámszámú fénynek! A fény sebessége vákuumban 2,998.105 km/s. (8,394x1013 Hz)

1 pont

7. Nátrium-karbonátot és nátrium-hidrogénkarbonátot tartalmazó vizes oldatot elemzünk Warder módszerével. 0,1 M névleges koncentrációjú, 1,005 faktorú sósav mérőoldatot használunk. Az ismeretlen oldat 50,0 ml-ét először fenolftalein indikátor (pi = 9,2) mellett titráljuk, ekkor 12,5 ml mérőoldat fogy. Ezután az oldatot tovább titráljuk metilvörös indikátor mellett (pi = 5,1). ebben a lépésben 19,2 ml mérőoldat fogy. Számítsuk ki a nátrium-karbonát és a nátrium-hidrogénkarbonát koncentrációját g/liter egységekben!

( 2,66 g/l, 1,13 g/l)	4 pont

C: 12,0;	Ca: 40,1;	Cl: 35,5;	H: 1,0;		Na: 23,0;	O: 16,0;

8. Írja fel az etil-acetát tökéletes égésének reakcióegyenletét!

CH3-CH2-O-CO-CH3 + 5 O2 = 4 CO2 + 4 H2O	1 pont

# Analitikai kémia pzh, 2. témakör 	2009. április 2.	F

Idő: 60 perc, kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

elf.: legalább 3-3 pont az elméletből, illetve a példákból, és 8 pont összesen.

Eredmény: 2009.04. 06, 1000  a Ch. ép. hallgatói szobában

A dolgozatok megtekinthetők: 2009.04. 07, 1100 -1300 között a Ch. I.14 szobában

Elmélet

1. Hogy lehet egy szerves oldószer víztartalmát titrimetriásan meghatározni? Írja le a módszer lépéseit, a titrálás és az indikálás reakcióegyenleteit!

2 pont

2. Mit értünk redoxi elektródon? Írja fel az elektródfolyamat reakcióegyenletét egy konkrét redoxi elektródra!

2 pont

3. Rajzoljon le egy vonatkozási elektróddal kombinált üvegelektródot és magyarázza el az egyes részelemek funkcióját!

3 pont

4. Mit nevezünk indirekt potenciometriának?

1 pont

Példák

5. Kálium-permanganát mérőoldat névleges koncentrációja 0,02 M. A hatóérték megállapításához bemérünk 111,8 mg oxálsav-dihidrátot. ennek erősen megsavanyított oldatának megtitrálására 17,20 ml permanganát mérőoldat fogy. Írja fel a reakcióegyenletet, feltüntetve a redukálódó és oxidálódó atomok oxidációs számait is! Számítsa ki a mérőoldat pontos koncentrációját és faktorát!	(0,021 M, 1,032)

C: 12,0;		 H: 1,0;	O: 16,0

3 pont

6. Írja fel a vas(III)-szulfid oldhatósági szorzatának kifejezését, és adja meg az állandó mértékegységét! (L= (Fe3+)2x(S2-)3 M5)

1 pont

7. Egy üvegelektródból és vonatkozási elektródból álló elektródpár egy 7,00 pH-jú pufferben 334,0 mV-ot mér. Mekkora annak az oldatnak a pH-ja amelyben a mért feszültség 406,0 mV? RTln10/F= 59,2 mV  (5,78)

1 pont

8. Egy ipari szennyvíz nitrát ion koncentrációját nitrát ion szelektív elektróddal mérjük. A mintát és a kálium-nitrát standard oldatokat is 0,1M káliumszulfát oldattal hússzoros térfogatra hígítjuk, hogy az ionerősségük körülbelül egyforma legyen. A 0,005M-os kálium-nitrát standard oldatból ily módon készült oldatban -108,6mV elektromotoros erőt mértünk, míg a 0,01M kálium-nitrátból készültben -125,2 mV-ot, a szennyvízmintából készültben pedig -119,6 mV-ot. Mekkora volt a szennyvízminta nitrát ion koncentrációja?

(8x10-3 M)											3 pont

# Analitikai kémia zh, 3. témakör 	2009. április 23.	G

Idő: 60 perc, kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

elf.: legalább 3-3 pont az elméletből, illetve a példákból, és 8 pont összesen.

Eredmény: 2009.04. 27, 1000  a Ch. ép. hallgatói szobában

A dolgozatok megtekinthetők: 2009.04. 27 (hétfő), 1200 -1400 között, Ch. I.14 (Bio, Ve)

2009.04. 28 (kedd), 1100 -1300 között,  Ch. I.14 (Körny.)

Elmélet

- Mit értünk egy elektrolitoldat vezetésén? Hogyan függ az elektrolitoldatok vezetése a koncentrációjuktól? Ismertesse az összefüggést és az egyes paraméterek jelentését!

2 pont

2. Egy mintaoldat egy (és csak egy) fluoreszcenciásan jól mérhető komponenst tartalmaz. Ha a fluoreszcenciát monokromatikus fénynyalábbal váltjuk ki monokromatikus lesz-e a fluoreszcens fény? (Indokolja a választ!) A megvilágító fénynyalábhoz képest milyen irányba lépnek ki a mintából a fluoreszcens fotonok? Ábrázolja grafikusan a fluoreszcens fény intenzitásának függését a fluoreszkáló komponens koncentrációjától!

3 pont

3. Rajzoljon fel vázlatosan egy, az UV-VIS molekulaspektroszkópiában használható két fényutas spektrofotométert!  Adja meg a különböző egységek nevét és funkcióját!

2 pont

4. Egy mennyiségi elemzési módszer érzékenysége a 0,001 – 0,005 M koncentráció tartományban állandó, 0,005 M koncentráció felett a koncentráció növekedésével csökken. Rajzolja fel, rövid magyarázattal a jel-koncentráció összefüggés képét!

1 pont

Példák

5. 100,0 cm3 desztillált vízhez 1,000 mg ezüst-kloridot adunk és összerázás után megmérjük az oldat fajlagos vezetését. Ezután további 100,0 cm3 desztillált vizet adunk az oldathoz és összerázás után ismét megmérjük a kapott oldat fajlagos vezetését. Végül az utóbbi oldat tisztájából 100,0 cm3 –t desztillált vízzel kétszeres térfogatra hígítjuk és mérjük a kapott oldat fajlagos vezetését. Hogyan viszonyul a második (a) ill. a harmadik mérés (b) eredménye az elsőhöz? A víz disszociációjából származó ionok hatását hanyagolja el! Válaszát számítással indokolja! (a második oldat fajlagos vezetése ua. lesz, mint az elsőé, a harmadiké fele akkora)

LAgCl= 1.56x10-10 M, Ag: 107,9, Cl: 35,5

3 pont

6. Egy spektrofotometriás mérésnél 2,0 cm-es küvettában a vakpróba a 610 nm-es besugárzó fény 12,0%-át, míg a minta a 97,3%-át nyeli el. Mekkora a minta koncentrációja, ha moláris abszorbanciája 9000 M-1 cm-1? ( 8,41x10-5 M)

3 pont

7. Körülbelül hány db hidroxid ion van 0,5 ml 9-es pH értékű, szobahőmérsékletű vizes oldatban? (3x1015 db )

2 pont

# Analitikai kémia zh, 3. témakör 	2009. április 23.	H

Idő: 60 perc, kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

elf.: legalább 3-3 pont az elméletből, illetve a példákból, és 8 pont összesen.

Eredmény: 2009.04. 27, 1000  a Ch. ép. hallgatói szobában

A dolgozatok megtekinthetők: 2009.04. 27 (hétfő), 1200 -1400 között, Ch. I.14 (Bio, Ve)

2009.04. 28 (kedd), 1100 -1300 között,  Ch. I.14 (Körny.)

Elmélet

1. Egy kevert elektrolitoldatba voltammetriás mérőelektródot és alkalmas vonatkozási elektródot merítünk. Az oldatban egyetlen komponens van csak, amit anódosan oxidálni lehet, e komponens koncentrációja kb. 10-5 M. A mérőelektródot anódként használva kimérjük az anódos áram függését az elektródok között alkalmazott feszültségtől. Mutassa be grafikusan, hogy milyen alakú az áramerősség-feszültség görbe! Magyarázza a görbe alakját!

2 pont

2. Rajzoljon fel vázlatosan egy, az UV-VIS molekulaspektroszkópiában használható két fényutas spektrofotométert!  Adja meg a különböző egységek nevét és funkcióját!

2 pont

3. Egy molekulát ultraibolya fotonnal gerjesztünk. Az elnyelt foton hatására megváltozik-e a molekula rezgési állapota (a)? Megszűnhet-e a gerjesztett állapot fotonkibocsátással (b) ill. fotonkibocsátás nélkül (c)?

3 pont

4. Sörök vastartalmát atomabszorpciós spektrometriával mérjük. Miért célszerű az addíciós módszer használata?

1 pont

Példák

5. Szobahőmérsékletű tiszta vízben a vízmolekuláknak közelítőleg hány %-a van disszociált állapotban?	H: 1,0;		O: 16,0  (1,8x10-7 % )

2 pont

6. Egy 10 -4 M-os oldat egy 2 cm-es küvettában 450 nm-en mérve a beeső fény 30 %-át nyeli el. Ugyanez az oldat 1 cm-es küvettában, ugyanezen a hullámhosszon mérve mekkora fényáteresztést mutat?   	(83,7 % )

3 pont

7. 100,0 cm3 desztillált vízhez 50,0 mg kalcium-karbonátot adunk és összerázás után megmérjük az oldat fajlagos vezetését. Ezután további 100,0 cm3 desztillált vizet adunk az oldathoz és összerázás után ismét megmérjük a kapott oldat fajlagos vezetését. Végül az utóbbi oldat tisztájából 100,0 cm3 –t desztillált vízzel kétszeres térfogatra hígítjuk és mérjük a kapott oldat fajlagos vezetését. Hogyan viszonyul a második (a)  ill. a harmadik mérés (b) eredménye az elsőhöz? A víz disszociációjából származó ionok hatását hanyagolja el! Válaszát számítással indokolja! (a második oldat fajlagos vezetése ua. lesz, mint az elsőé, a harmadiké fele akkora)

LCaCO3= 9.9x10-9 M,   Ca : 40,1  C : 12,0  O: 16,0

3 pont

# Analitikai kémia zh, 4. témakör 	2009. május 14.	J

Idő: 60 perc, kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

elf.: legalább 3-3 pont az elméletből, illetve a példákból, és 8 pont összesen.

Eredmény: 2009.05. 18, 1000  a Ch. ép. hallgatói szobában

A dolgozatok megtekinthetők: 2009.05. 18 (hétfő), 1200 -1400 között, Ch. I.14

Elmélet

1. Folyadékkromatográfiás oszlopot eluciós mérésre használunk. Az állófázis porózus szemcsékből álló töltet. Adott állandó eluens térfogatáram mellett függ-e - és ha igen hogyan - egy anyag retenciós ideje az oszlop hosszától(a.) illetve átmérőjétől(b.)? Válaszát indokolja a tanult anyag (összefüggések) alapján!

2 pont

2. A kompetitív (versengő) immunanalitikai módszernél egy nagyobb koncentrációjú mintához kisebb vagy nagyobb mért jel tartozik, mint egy kisebb koncentrációjú mintához? Adjon részletes magyarázatot a tanult anyag alapján! Rajzolja a kalibrációs függvényt!

2 pont

3. Hasonlítsa össze a lángokat és az ICP-t abból a szempontból, hogy mire használhatók az emissziós spektrometriában! Mi a különbség fő oka?

2 pont

4. Mit értünk kimutatási határon az analitikában, és hogyan állapítjuk meg az értékét?

2 pont

Példák

5. Egy megoszlásos folyadékkromatográfiás elválasztásról az alábbi adatokat tudjuk: egy adott csúcs retenciós ideje tR = 6,0 min, ugyanennek a csúcsnak, mint Gauss görbének a szélességi paramétere σt = 3,6 s. Egy másik csúcs retenciós ideje 6,6 min. Az elméleti tányérmagasság 15,0 mikrométer.

a. Milyen hosszú az oszlop (cm-ben)? (15 cm)

b. Sikerült-e a két anyagra alapvonal-elválasztást elérni? R= 2,38, igen)

3 pont

6. Egy A komponens oldatbeli koncentrációját olyan analitikai módszerrel mérjük, mely a koncentrációval egyenesen arányos jelet ad. A mennyiségi elemzéshez a B belső standardot használjuk. Először egy olyan oldatot mérünk, melyben mind az analát, mind a standard koncentrációja 10-4 M; ekkor az A komponens jele 120,8; a B komponensé 91,2 egység. Ezután vizsgáljuk az ismeretlen oldatot, melyhez annyi B komponenst tettünk, hogy annak koncentrációja 10-4 M legyen. Ekkor az A és B komponensekhez tartozó jel rendre 142,5 illetve 93,1 egység. Számítsa ki az A komponens koncentrációját az ismeretlen oldatban!  (1,15x10-4 M)

3 pont

7. Ha fém rezet vizes salétromsavban oldunk, réz(II)-nitrát és nitrogén-monoxid keletkezik. Írja fel a reakcióegyenletet, megjelölve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációs számát!

1 pont

8. Atomemissziós mérés során a 2*10-4 M-os kalibrációs oldatra mért jel 6 egység, a 4*10-4 M-os kalibrációs oldatra mért jel 10 egys. Írja fel a kalibrációs függvényt! (I=2+20000 c)

1 pont

# Analitikai kémia zh, 4. témakör 	2009. május 14.	K

Idő: 60 perc, kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

elf.: legalább 3-3 pont az elméletből, illetve a példákból, és 8 pont összesen.

Eredmény: 2009.05. 18, 1000  a Ch. ép. hallgatói szobában

A dolgozatok megtekinthetők: 2009.05. 18 (hétfő), 1200 -1400 között, Ch. I.14

Elmélet

1. Hogyan működik az atomabszorpciós spektrometriában használt elektrotermikus atomforrás, és mikor előnyös a használata?

2 pont

2. Kihat-e egy adott vegyület tömegspektrumára az, hogy milyen ionforrást használunk? Ha nem, miért, ha igen, hogyan?

2 pont

3. Hogyan befolyásolja a kromatográfiában az eluens összetétele (a.) ill. az áramlási sebessége (b.) az egyes elválasztandó anyagok retenciós idejét? Indoklását a tanult összefüggésekkel (képletekkel) igazolja!

2 pont

4. A szendvics immunanalitikai módszernél egy nagyobb koncentrációjú mintához kisebb vagy nagyobb mért jel tartozik, mint egy kisebb koncentrációjú mintához? Adjon részletes magyarázatot a tanult anyag alapján! Rajzolja fel a kalibrációs függvényt!

2 pont

Példák

5. Egy HPLC oszlopon történő elválasztásnál két szomszédos csúcs retenciós ideje: tR,A = 6,0 min, tR,B = 6,6 min. Az A csúcsnak (mint Gauss görbének) az alapvonalon mérhető szélességi paramétere wA = 15 s. Az elméleti tányérmagasság 20,0 mikrométer.

a. Hány cm hosszú az oszlop?   (18.43 cm)

b. Sikerült-e a két anyagra alapvonal-elválasztást elérni? (R= 2,29, igen)

3 pont

6. Nátrium-kloridból és kálium-kloridból álló szilárd keveréket elemzünk. A választott módszerrel kapott jel és a kálium koncentrációja között lineáris az összefüggés. A keverék 872,4 mg-jából 50,0 ml oldatot készítünk, ekkor a jel értéke 720,8 egység. Két oldattal kalibrálunk: a 0,100 mg/ml K-tartalmú oldattal 212,0, az 0,500 mg/ml K-tartalmú oldattal 1060,0 értékű jelet kapunk. Adja meg a kalibrációs egyenes egyenletét, és számítsa ki, hogy a keverék hány tömeg % kálium-kloridot tartalmazott! K: 39,1; Cl: 35,5.

(J=2120 cK	1,95 %)								3 pont

7. Fém rezet vizes kénsavban oldva réz(II)-szulfát és kén-dioxid keletkezik. Írja fel a reakcióegyenletet, megjelölve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációs számát.

1.pont

8. Vizes oldatok nátrium tartalmát műszeres módszerrel mérjük. A módszert ismert, pontosan 2,50 mg/l koncentrációjú standard oldattal ellenőrizzük. A standard oldatot az adott módszerrel mérve eredményül 2,39 mg/l-t kapunk. Adja meg a módszer relatív hibáját!

(-4.4%)										1 pont

# Analitikai kémia pótzh, 3. témakör 	2009. május 19.	L

Idő: 60 perc, kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

elf.: legalább 3-3 pont az elméletből, illetve a példákból, és 8 pont összesen.

Eredmény: 2009.05. 20 1200  a Ch. ép. hallgatói szobában

A dolgozatok megtekinthetők: 2009.05. 21 (csüt.), 1300 -1400 között, Ch. I.14

Elmélet

1. Egy kevert elektrolitoldatba voltammetriás mérőelektródot és alkalmas vonatkozási elektródot merítünk. Az oldatban egyetlen komponens van csak, amit anódosan oxidálni lehet. A cellára olyan feszültséget adunk, hogy a mérőelektród anódos határáramát mérjük. Az oldatban a vizsgált komponens koncentrációját változtatva kimérjük a határáram erőssége és a koncentráció közötti összefüggést. Mutassa be grafikusan a várt eredményt (áram-koncentráció diagram) és magyarázza meg annak alakját.

2 pont

2. Mit értünk egy elektrolitoldat vezetésén? Hogyan függ az elektrolitoldatok vezetése a koncentrációjuktól? Válaszát a tanult összefüggések alapján magyarázza!

2 pont

3. Rajzoljon fel vázlatosan egy spektrofluorimétert! Adja meg a különböző egységek nevét és funkcióját! Adja meg milyen összefüggés van a fluoreszcens fényintenzitása és a minta koncentrációja között!

2 pont

4. Rajzoljon fel egy pH-szelektív üvegelektródot, nevezze meg az elektród egységeit! Írja fel milyen összefüggés van az elektród potenciálja és a pH között!

2 pont

Példák

5. Egy síkelektródra adott oldatból konstans áramerősség mellett fél órás elektrolízissel 0,050 mm vastag fémbevonatot választottunk le. A viszonylag nagy mennyiségű oldat koncentrációjának csökkenése a kísérlet során nem volt jelentős. Egy másik kísérletben ugyanekkora áramerősséggel az előzőnél kétszer nagyobb felületű elektródra tíz percig választottunk le fémet ugyanolyan oldatból, mint az első esetben. Milyen vastag lett a bevonat a második esetben? Miért? (A képződő bevonat sűrűsége mindkét esetben azonos.) Az eredményt, a tanult összefüggések alapján számítással határozza meg! (0.0083 mm)

2 pont

6. Egy oldat fényelnyelését (abszorbanciáját) egy küvettában 270 nm-en mérve 1,20-nak találtuk. Mekkora a minta százalékos fényáteresztése (a./)? Mekkora ugyanennek az oldatnak a fényáteresztése, ha a küvetta hosszát kétszeresére növeljük (b./) ill. ha a besugárzó fény intenzitását kétszeresére növeljük (c./)? (6.31%, 0.4%, 6.31%)

3 pont

7. Egy fémelektród az adott fém jól oldódó sójának vizes oldatába merül. Az oldat 100-szoros hígítása hatására az elektród potenciálja 59 mV-tal csökken. Mi a fém ionjának töltésszáma? Zavaró komponensek nincsenek az oldatban; (RT/F).ln10 = 0,059 V  (z=2)

2 pont

8. Számítsa ki a Na D2-vonalának (589,0 nm) megfelelő foton energiáját! A Planck-féle állandó értéke: 6,626.10-34 J.s. (3.37x10-19 J)

1 pont

# Analitikai kémia pótzh, 4. témakör 	2009. május 19.	M

Idő: 60 perc, kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

elf.: legalább 3-3 pont az elméletből, illetve a példákból, és 8 pont összesen.

Eredmény: 2009.05. 20 1200  a Ch. ép. hallgatói szobában

A dolgozatok megtekinthetők: 2009.05. 21 (csüt), 1300 -1400 között, Ch. I.14

Elmélet

1. Hogy működnek az atomabszorpciós spektrometria kémiai elpárologtatásos atomforrásai, és milyen feladatokhoz használják őket?

2 pont

2. Mit értünk fragmentáción a tömegspektrometriában és hogyan befolyásolhatjuk egy minta fragmentációját?

1 pont

3. Kapilláris gázkromatográfiás oszlopot eluciós mérésre használunk. Az állófázis a kapilláris belső falára felvitt vékony folyadékfilm. Adott eluens (vivőgáz) térfogatáram mellett függ-e - és ha igen hogyan - egy anyag retenciós ideje az oszlop hosszától illetve az állófázis vastagságától? (Az állófázis vastagsága sokkal kisebb mint a kapilláris sugara.) Válaszát indokolja a tanult anyag alapján.

2 pont

4. Ismertessen részletesen egy enzimjelzést alkalmazó immunanalitikai mérést! Mi a mérendő mennyiség, mi a mért jel, milyen kapcsolat van ezek között?

3 pont

Példák

5. Egy adszorpciós megoszláson alapuló kromatográfiás mérés kromatogramján az A anyag csúcsának retenciós ideje 12,00 perc, t0 értéke 2,00 perc. Az eluens térfogatárama 1,00 cm3/perc. Az állófázis térfogata az oszlopban Vs = 1,00 cm3 . Mennyi az A anyag megoszlási hányadosa a mozgó és az álló fázis között?  (K=10)

2 pont

6. Adott B komponenst olyan mennyiségi elemzési módszerrel határozunk meg, melyben a mért jel és a koncentráció között lineáris az összefüggés. A kalibrációhoz használt két oldat koncentrációja 2,00 μg/ml és 10,00 μg/ml. Ezekkel 3076, illetve 12804 egységnyi jelet mérünk. (a) Írja fel a kalibrációs függvényt! (b) Számítsa ki az ismeretlen oldat koncentrációját, ha a hozzá tartozó jel 6320 egység!  ( J=644+1216 c)

2 pont

7. Számítsa ki a 160 ºC hőmérsékletű és 0,40 bar nyomású ciklohexán gáz sűrűségét!

R = 8,314 J/(mol.K);		C: 12,0;	H: 1,0     (0.933 kg/m3)

2 pont

8. Lítium ionok koncentrációját mérjük emissziós lángfotometriával, a detektor jele a koncentrációval arányos. Az ismeretlen oldat 5,0 ml-ét tiszta vízzel 20,0 ml-re hígítva 4,50 mA detektoráramot mérünk. Ezután az ismeretlen oldat 5,0 ml-éhez 5,0 ml 2,50 mg/l Li koncentrációjú standard oldatot adunk és tiszta vízzel 20,0 ml-re hígítjuk, a mért jel ekkor 6,85 mA. Számítsa ki az ismeretlen oldat koncentrációját! (4.79 mg/l)

2 pont

# Analitikai kémia pót-pótzh, 1. témakör 	2009. május 22.	N

Idő: 60 perc, kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

elf.: legalább 3-3 pont az elméletből, illetve a példákból, és 8 pont összesen.

Eredmény: 2009.05. 25 1200  a Ch. ép. hallgatói szobába1 pont

1 pont

A dolgozatok megtekinthetők: 2009.05. 25 , 1300 -1400 között, Ch. I.14

Elmélet:

1. Hogyan határozható meg egy növényi olaj teljes zsírsavtartalma (szabad és kötött együtt), és milyen formában szokás megadni az eredményt?

2 pont

2. Meghatározható-e egymás mellett a nátrium-karbonát és a nátrium-hidrogénkarbonát koncentrációja vizes oldatban? Ha nem, miért, ha igen, hogyan?

2 pont

3. Mi az alapja a mennyiségi elemzés belső standard módszerének? Adott feladathoz hogyan választjuk meg a belső standard anyagát?

2 pont

4. Erős bázis vizes oldatát titráljuk erős sav mérőoldattal. Jelezhetjük-e a végpontot egy olyan indikátorral, melynek indikátorkitevője 5,1? (a választ indoklással kérjük.)

2 pont

Példák:

6. Az etanol 35 tömeg %-os vizes oldatának sűrűsége 944,9 kg/m3. Számítsa ki az etanol, illetve a víz koncentrációját mol/liter egységekben! (EtOH: 7,19 M, víz: 34,12 M )

2 pont

7. Számítsa ki a 0,5 M koncentrációjú vizes ammónia oldat pH-ját! Az ammónia bázisos disszociációs állandója 1,79.10-5 M. ( 11,48 )

2 pont

8. Sósav mérőoldat névleges koncentrációja 0,1 M. A hatóérték megállapításához bemérünk 122,0 mg vízmentes nátrium-karbonátot, és feloldjuk vízben. A nátrium-karbonát oldat teljes semlegesítésére 22,15 ml sósav mérőoldat fogy. Számítsa ki a mérőoldat pontos koncentrációját és faktorát! (0,104 M, 1,040)

4 pont

C: 12,0; H: 1,0; Na: 23,0; O: 16,0

# Analitikai kémia pót-pótzh, 2. témakör 	2009. május 22.	O

Idő: 60 perc, kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

elf.: legalább 3-3 pont az elméletből, illetve a példákból, és 8 pont összesen.

Eredmény: 2009.05. 25 1200  a Ch. ép. hallgatói szobában

A dolgozatok megtekinthetők: 2009.05. 25 , 1300 -1400 között, Ch. I.14

Elmélet

1. Rajzoljon fel, rövid magyarázattal, egy olyan mérőrendszert, amely alkalmas egy redoxi titrálás potenciometriás követésére és végpontjának jelzésére. Milyen elektródokat használna? Hogyan fog kinézni a titrálási görbe attól függően, hogy a mérendő komponens oxidálódik vagy redukálódik-e?

3 pont

2. Hogyan határozhatjuk meg a nátrium-tioszulfát mérőoldatok pontos koncentrációját, illetve faktorát? Írja fel a reakcióegyenleteket, megjelölve az oxidálódó és redukálódó komponensek oxidációszámát!

2 pont

3. Hogy lehet egy szerves oldószer víztartalmát titrimetriásan meghatározni? Írja le a módszer lépéseit, a titrálás és az indikálás reakcióegyenleteit!

2 pont

4. Milyen eszközökkel mérjük a pH-t potenciometriásan és hogyan kalibráljuk a használt elektródpárt?

1 pont

Példák

5. Egy oldat vastartalmát gravimetriásan mérjük. A vasat vas(III)-hidroxidként választjuk le, és izzítás után vas(III)-oxid formájában mérjük. 200,0 ml oldatból kiindulva 180,0 mg vas(III)-oxidot kapunk. Mi a vas oldatbeli koncentrációja g/liter egységekben? (0,63 g/l )

Fe: 55,8; O: 16,0

2 pont

6. Ezüst ionokat (eredeti koncentrációjuk 0,025 M) titrálunk 0,2 M-os ammónium-rodanid mérőoldattal. Mekkora lesz az ezüst ionok koncentrációja az egyenértékpontban és 1 %-os túltitráltságnál? Az ezüst-rodanid oldhatósági szorzata 4,9. 10-13 M2. Az oldat térfogatát tekintsük állandónak.  (7 10-7 M, 1,96 10-9 M )

2 pont

7. Kálium ionok koncentrációját mérjük két híg, vizes oldatban egy K-ionszelektív mérőelektróddal és megfelelő referenciaelektróddal ellátott cellában. Az első oldatban 286,8 mV, a másodikban 328,0 mV cellafeszültséget mérünk.

a.  Hányszorosa a második oldat koncentrációja az elsőének?  ( 5x )

b. Mekkora a feszültség (azonos körülmények között) abban az oldatban, amelyet az előző kettő 1:1 térfogatarányú elegyítésével készítettünk? (RT/F)x ln10 = 0,059 V.  ( 0,315 V )

3 pont

8. A fém alumínium erős lúgok vizes oldatában tetrahidroxo-aluminát formájában oldódik. Írja fel a reakcióegyenletet, megjelölve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációs számát!  Al+ 6 H2O + 2 OH- = (2 Al(OH)4)- + 3 H2

1 pont

# Analitikai kémia pót-pótzh, 3. témakör 	2009. május 25.	P

Idő: 60 perc, kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

elf.: legalább 3-3 pont az elméletből, illetve a példákból, és 8 pont összesen.

Eredmény: 2009.05. 25, 1200  a Ch. ép. hallgatói szobában

A dolgozatok megtekinthetők: 2009.05. 25 (hétfő), 1300 -1400 között, Ch. I.14

Elmélet

1. Meghatározható-e UV-VIS spektrofotometriával egy oldat két oldott komponense egymás mellett? Ha igen, hogyan, ha nem, miért nem?

2 pont

2.	 Rajzoljon fel vázlatosan egy  spektrofluorimétert!  Adja meg a különböző egységek nevét és funkcióját! Írja fel milyen összefüggés alapján történik a mennyiségi elemzés a fluorimetriában!

3 pont

3. Egy kevert elektrolit oldatba voltammetriás mérőelektródot és kalomel vonatkozási elektródot merítünk. Az oldatban egyetlen komponens van , amit anódosan oxidálni lehet. A mérőelektródot anódként használva kimérjük az anódos áram függését az elektródok között alkalmazott feszültségtől. Rajzolja fel a kapott voltammetriás görbét, jelölje meg rajta, hogy a görbe mely jellemzőiből kaphatunk minőségi illetve mennyiségi információt?

2 pont

4. 	Egy elemzési módszer érzékenysége a mért koncentráció növekedésével csökken. Rajzolja fel a kalibrációs görbét!

1 pont

Példák

5. Egy réz-ezüst ötvözet 1,0 g-ját feloldjuk, ekkor réz(II) és ezüst(I) ionok keletkeznek. Az oldatban lévő összes fém leválasztásához 0,2 A áramerősséggel 2 óra 26 percig kell elektrolizálni. Adja meg az ötvözet tömeg%-os összetételét!

F=96500 C/mol; Cu: 63,54; Ag: 107,87		(Cu: 40%, Ag: 60% )

3 pont

6.	Ismeretlen koncentrációjú réz-szulfát oldat egy adott küvettában, megfelelő hullámhosszon mérve a beeső fény 60,5%-át engedi át. Az ismeretlen oldat 3,0 ml-éhez 1,0 ml 0,005 M koncentrációjú réz-szulfát oldatot adva, a kapott oldat az előbbivel azonos körülmények között a fény 37,7%-át engedi át. Számítsa ki az ismeretlen koncentrációt! (1,05 10-3 M)

3 pont

7. Egy elemzési módszert ellenőrzünk a mérendő alkotóra nézve 12,0 mg/l koncentrációjú standard oldat segítségével. Öt ismételt mérés eredményei: 11,8; 11,7; 11,9; 11,7 és 12,0 mg/l. Számítsa ki a rendszeres hiba abszolut és relatív értékét az adott koncentrációnál!

( -0,18 mg/l, -1,5% )								2 pont

# Analitikai kémia pót-pótzh, 4. témakör 	2009. május 22.	R

Idő: 60 perc, kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

elf.: legalább 3-3 pont az elméletből, illetve a példákból, és 8 pont összesen.

Eredmény: 2009.05. 25, 1200

Elmélet

1. Az analitikában mit értünk kimutatási határon, és hogy állapíthatjuk ezt meg?

1 pont

2. Hogy működik az ICP-MS méréstechnika, és milyen analitikai feladatra használható?

2 pont

3. Egy folyadékminta különböző alifás szénhidrogének elegye. Meghatározható-e a minta összetétele, vagyis az egyes vegyületek koncentrációja

a/ kapilláris elektroforézissel

b/ gázkromatográfiásan?

Elválaszthatók-e egymástól az azonos szénatomszámú vegyületek ebben a mintában? Válaszait indokolja annak alapján, hogy milyen elven működik a két elválasztási módszer.

2 pont

4. Egyes betegségeket annak alapján lehet diagnosztizálni, hogy a beteg vérében megnő egy a betegségre jellemző fehérje (jelöljük ezt F-fel) koncentrációja. Az F fehérje mérésére kompetitív immunanalitikai mérést dolgoztak ki fluoreszcens jelzéssel. Mi az a vegyület, amelynek ez esetben fluoreszcensnek kell lenni? A mérendő F fehérjének egy adott mintában lévő mennyiségéhez képest több vagy kevesebb fluoreszcens anyagra van szükség a mérésnél? Mi lesz az összefüggés a mért fluoreszcencia intenzitás érték és a mintabeli F koncentráció között?

3 pont

Példák

5. Egy megoszlásos folyadékkromatográfiás elválasztásról az alábbi adatokat tudjuk: az oszlop hossza L= 10,0 cm, az eluens áthaladási ideje t0= 1,50 min, az elméleti tányérmagasság h= 10 mikrométer, a fázisarány Vs/Vm = 0,60. Két elválasztandó anyag megoszlási hányadosa: K1 = 10 és K2 = 11.

a. Mekkora a két elválasztandó anyag retenciós ideje?  (10,5 min, 11,4 min)

b. Sikerült-e alapvonal-elválasztást elérni? ( igen, mivel R=2,08, vagy 2,09)

3 pont

6. Oldatok Ca tartalmát mérjük emissziós spektrometriával, 422,7 nm hullámhosszon. Az adott hullámhosszhoz mekkora fotonenergia tartozik? A módszert ismert koncentrációjú oldatokkal ellenőrizzük. 5,0; 10,0 és 20,0 mg/l Ca koncentrációjú oldatokat mérve az intenzitás (önkényes egységekben) 1762; 3362 és 6562 értékű. Lineáris-e a kapott intenzitás-koncentráció összefüggés? (A választ indoklással kérjük. Összefüggést is!)

A fény sebessége, c = 299790 km/s; a Planck-állandó, h = 6,626.10-34 Js

(4,7 10-19 J	lineáris, mivel k=320 állandó, I=162+320 c))						3 pont

7. A fém alumínium erős lúgok vizes oldatában tetrahidroxo-aluminát formájában oldódik. Írja fel a reakcióegyenletet, megjelölve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációs számát! Al+ 6 H2O + 2 OH- = (2 Al(OH)4)- + 3 H2

1 pont

8. Egy elemzési módszert ellenőrzünk a mérendő alkotóra nézve 12,0 mg/l koncentrációjú standard oldat segítségével. Öt ismételt mérés eredményei: 11,8; 11,7; 11,9; 11,7 és 12,0 mg/l. Számítsa ki a rendszeres hiba abszolut értékét az adott koncentrációnál! (-0,18 mg/l)

1 pont