# Analitikai kémia	2009. október15.	A

Kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen. Eredmény: 2009.10. 19. 11 órára lesz.

A dolgozatok megnézhetők: AAA302 kurzus:okt.19.11-12.30 között a többiek: okt.21.13-14 között a Ch.I.14-ben.

Jó munkát!

Elmélet:

1. Az analitikában mit értünk kimutatáson, illetve meghatározáson?		1 pont

2. Mi az alapja az atomabszorpciós spektrometriás méréseknek? Mit mérünk közvetlenül, és az hogyan függ össze a koncentrációval						4 pont

3. Mit értünk az olajok/zsírok elszappanosítási számán, és hogyan határozzuk azt meg? 												2 pont

4. Gyenge sav vizes oldatát titráljuk erős lúg mérőoldattal. Vázolja fel és értelmezze a titrálási görbét! Hogyan változik a görbe, ha az előzőnél nagyobb disszociációállandójú savat titrálunk?										4 pont

5. Kálium-karbonát vizes oldatát titráljuk erős savval. Először azt állapítjuk meg, hogy mennyi mérőoldat fogyott a fenolftalein átcsapásáig, majd tovább titrálunk a metilvörös átcsapásáig. Mi a két lépésben fogyott mérőoldat térfogatok viszonya, és miért?												1 pont

Példák:

6. 1 mól normál állapotú gáz térfogata 22,4 liter. Kb. hány elektron van 5 ml normál állapotú hidrogéngázban?			2.688x1020db					2 pont

7. Ólom(II)-nitrát vizes oldatának 50,0 ml-ét titráljuk pontosan 0,1 M-os EDTA mérőoldattal, melyből a végpontig 15,6 ml fogy. Számítsa ki az ólom-nitrát koncentrációját g/l egységekben! 	N: 14,0;	O: 16,0;	Pb: 207,2	10.33g/l	3 pont

8. 350 ml 0,01 M-os erős lúgoldathoz 850 ml 0,005 M-os erős savoldatot adunk. A térfogatok összeadódnak. Számítsa ki a kapott oldat pH-ját!		3.23		2 pont

9. Számítsa ki a 0,005 M koncentrációjú vizes etilamin oldat pH-ját! A etilamin bázisos disszociációs állandója 5,60.10-4 M.       11.14	2 pont

10. 50,0 ml 0,01 M-os ecetsav oldatot (Ks = 1,753.10-5 M) titrálunk 0,1 M-os erős lúg mérőoldattal. Mi lesz a pH értéke 85 %-os titráltsági foknál?     5.1	3 pont

# Analitikai kémia	2009. október 15.	B

Kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen. Eredmény: 2009.10. 19. 11 órára lesz.

A dolgozatok megnézhetők: AAA302 kurzus:okt.19.11-12.30 között a többiek: okt.21.13-14 között a Ch.I.14-ben.

Jó munkát!

Elmélet:

1. Mit értünk az analitikában a mérési módszerek érzékenységén?			1 pont

2. Mi a kromatográfiás módszerek alapja? Rajzoljon fel sematikusan egy elúciós kromatogramot! A kromatogram mely jellemzőiből következtethetünk a vizsgált komponensek minőségére, illetve mennyiségére?				4 pont

3. Hogyan határozhatjuk meg egy sósav mérőoldat pontos koncentrációját, illetve faktorát, és miért van erre szükség?								2 pont

4. Gyenge bázis (Kb = 10-5 M) 0,01 M-os oldatát titráljuk 0,1 M-os erős sav mérőoldattal. Rajzolja fel és értelmezze a titrálás logaritmikus egyensúlyi diagramját!	4 pont

5. A Kjeldahl-féle nitrogén meghatározásnál a roncsolás után miért kell erős lúgot adni a reakcióelegyhez?									1 pont

Példák:

6. Az etanol 35 tömeg %-os vizes oldatának sűrűsége 944,9 kg/m3. Számítsa ki az etanol, illetve a víz koncentrációját mol/l egységekben		7.19 M, 34.12 M	2 pont

7. 1,505 g vízmentes cink(II)-szulfátból 100 ml vizes oldatot készítünk. Hány ml pontosan 0,5 M-os EDTA mérőoldat fogy az oldat cinktartalmának megtitrálására?	18.64 ml

3 pont

8. 150 ml 0,01 M-os erős lúgoldathoz 1000 ml 0,001 M-os erős savoldatot adunk. A térfogatok összeadódnak. Számítsa ki a kapott oldat pH-ját!	10.64		2 pont

9. Számítsa ki a 0,002 M koncentrációjú vizes hangyasav oldat pH-ját! A hangyasav disszociációs állandója 1,77.10-4 M.                 3.29	2 pont

10. 150 ml 0,01 M-os vizes ammónia oldatot (Kb = 1,79.10-5 M) összekeverünk 30 ml 0,02 M-os vizes sósav oldattal. Mi lesz a pH értéke?            9.43	3 pont

C: 12,0;	H: 1,0;		O: 16,0	S: 32,1;	Zn: 65,4

# Analitikai kémia	2009. októb r 22.	C

Kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen. Eredmény: 2009.10. 26. 11 órára lesz.

A dolgozatok megnézhetők: AAA302 kurzus:okt.26.11-12.30 között a többiek: okt.28.13-14 között a Ch.I.14-ben.

Elmélet:

1. Mit értünk egy mérés relatív hibáján?						1 pont

2. Mikor van szükség egy adott mérőoldat faktorozására?				1 pont

3. Milyen jellegű anyagok a kelatometriás titrálások indikátorai, és hogyan működnek?												2 pont

4. Mi történik a szabad atommal, ha fényt nyel el? Miért elemspecifikus a szabad atomok fényelnyelése?									2 pont

5. Egyértékű gyenge sav vizes oldatát titráljuk erős lúg mérőoldattal. Vázolja fel és értelmezze a titrálási görbét! Hogyan változik a görbe, ha az előzőnél nagyobb disszociációállandójú savat titrálunk?						4 pont

6. Mi a mennyiségi elemzés belső standard módszerének lényege?			2 pont

Példák:

7. Tiszta vízből és salétromsavból álló oldat az utóbbira nézve 10-8 M koncentrációjú. Adja meg a pH értékét egészre kerekítve!		pH= 7				1 pont

8. 0,02 M-os egyértékű erős bázis oldatát titráljuk 0,2 M-os erős sav mérőoldattal. A térfogatváltozás elhanyagolható. Milyen tartományba kell esnie az indikátorkitevőnek, hogy a hiba a megengedett értéket ne haladja meg?		4.7-9.3		3 pont

9. H2C2O4.xH2O összetételű szilárd oxálsavból (kétértékű sav) bemérünk 0,6021 g-ot, és belőle 100,0 ml oldatot készítünk. Ennek 10,0 ml-ét szabályos sóig titrálva 0,1 M-os f=1,050 faktorú nátrium-hidroxid mérőoldattal a fogyás 9,40 ml. Írja fel a reakcióegyenletet! Hány tömeg % víz volt az eredeti anyagban?  26.23 %	4 pont

10. Egy gyógynövényből hatóanyagot extrahálunk. A növény tömegének 35 %-a szár, 65 %-a levél. A szár hatóanyag-tartalma 0,12 %, a levélé 0,22 % (mind tömeg %). A hatóanyag 78 %-át tudjuk kivonni. Hány kg növényből kapunk 400 g hatóanyagot?	277.2 kg	2 pont

11. Írja fel a propanol tökéletes égésének reakcióegyenletét! Hány kg oxigén kell 5 kg propanol tökéletes elégetéséhez?			12 kg				2 pont

C: 12,0;	H: 1,0;		O: 16,0

# Analitikai kémia	2009. október 22.	D

Kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen. Eredmény: 2009.10. 26. 11 órára lesz.

A dolgozatok megnézhetők: AAA302 kurzus:okt.26.11-12.30 között a többiek: okt.28.13-14 között a Ch.I.14-ben.

Elmélet:

1. A Kjeldahl-féle nitrogén meghatározásnál a roncsolás után miért kell erős lúgot adni a reakcióelegyhez?									1 pont

2. Ha két mennyiség között lineáris az összefüggés, mondhatjuk-e, hogy egyenesen arányosak? (A választ indoklással kérjük.)					1 pont

3. Mi a lényege a mennyiségi elemzés addíciós módszerének?			2 pont

4. Az atomabszorpciós spektrometriában mikor használunk redukáló lángot? Írja fel a redukáló lángban lejátszódó reakció egyenletét!					2 pont

5. Egyértékű gyenge bázis (Kb = 10-5 M) 0,01 M-os oldatát titráljuk 0,1 M-os erős sav mérőoldattal. A térfogatváltozás elhanyagolható. Rajzolja fel és értelmezze a titrálás logaritmikus egyensúlyi diagramját!						4 pont

6. Milyen vegyületcsoport alkotja a növényolajok fő tömegét (név, általános konstitúciós képlet)? Mit értünk az olajok elszappanosítási számán?				2 pont

Példák:

7. 5 kg 12 tömeg %-os kénsav oldatból hány kg 20 %-os oldat készíthető 30 %-os kénsav oldat felhasználásával? 			9 kg					1 pont

8. Hány ml pontosan 0,025 M-os nátrium-hidroxid oldatot kell adnunk 50,0 ml pontosan 0,01 M-os ecetsav oldathoz, hogy 5,5 pH értékű oldatot kapjunk? (Ks = 1,753.10-5 M)						16,91 ml					3 pont

9. 4,875 g mészkő mintát (mely kalcium-karbonátból és indifferens szennyezőből áll) feloldunk 100,0 ml 1 M-os, f=0,994 faktorú sósav mérőoldatban. Ezután az oldatot desztillált vízzel pontosan 250 ml-re töltjük fel. E törzsoldat 20,0 ml-es részletének titrálására 23,7 ml 0,05 M-os, f= 1,018 faktorú nátrium-hidroxid mérőoldat fogy. Írja fel az oldás reakcióegyenletét! Hány tömeg % kalcium-karbonátot tartalmaz a vizsgált mészkő?					86.55 %				4 pont

10. Számítsa ki a gáz halmazállapotú benzol sűrűségét 180 ºC hőmérsékleten és 0,2 bar nyomáson! R = 8,314 J/mol.K			0,414 kg/m3			2 pont

11. Egyértékű erős sav 0,005 M-os oldatát titráljuk 0,1 M-os erős bázissal. A végpontjelzéshez metilvörös indikátort használunk (pi = 5,2). Számítsa ki a titrálás relatív hibáját! A térfogatváltozás elhanyagolható.		-0,126 %		2 pont

C: 12,0;	Ca: 40,1;	H: 1,0;		O: 16,0

# Analitikai kémia	2009. november 12.	E

Kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen. Eredmény: 2009.11. 16. 11 órára lesz.

A dolgozatok megnézhetők: AAA302 kurzus: nov.17. (kedd) 11-12.30 között a többiek: nov.18. (szerda) 12.30-14 között a Ch.I.14-ben.

Elmélet:

1. Mit értünk az analitikában a módszerek kimutatási határán, és hogyan állapítjuk ezt meg?

2 pont

2. Nitrit ionokat mérünk permanganometriásan, erősen savas közegben. Ismertesse a meghatározás menetét, rövid indoklással. Az egyes lépéseknél írja fel a reakcióegyenletet, feltüntetve a redukálódó és oxidálódó atomok oxidációszámát.	3 pont

3. Milyen reagenst tartalmaz a kromatometriás mérőoldat, és ez hogyan reagál (egyenlet)? Írja fel a reagens redoxirendszerének potenciálját a koncentrációk függvényében!	2 pont

4. Mit értünk vonatkozási elektródon? Adjon konkrét példát is, ábrával.	2 pont

5. Ismertesse a potenciometriás titrálási módszert és a potenciometriás titrálási görbe tipikus alakját, rövid magyarázattal, példával!	3 pont

Példák:

6. A kalcium-fluorid telített vizes oldata kalciumionokra nézve 2,145.10-4 M-os. Számítsa ki a vegyület oldhatósági szorzatát!  3.948x10-3 M3	1 pont

7. Számítsa ki a bromát/bromid rendszer formálpotenciálját a pH=0,5 értéken! Eo(bromát/bromid) = 1,420 V;	(RT/F).ln10 = 0,059 V  1.3905 V	2 pont

8. Ólom(IV)-oxidból és ólom(II)-oxidból álló keveréket elemzünk. Bemérünk 1,2825 g keveréket, hozzáadunk 20,0 ml pontosan 0,1 M-os oxálsav mérőoldatot. Kénsavas savanyítás után melegen végezzük a reakciót. A megmaradt oxálsavat kálium-permanganát mérőoldattal (névleges koncentráció 0,02 M; f = 0,980) titráljuk vissza, fogy 14,25 ml. Írja fel a reakcióegyenletet, feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációszámát! Hány tömeg % ólom(IV)-oxidot tartalmazott a keverék?  24.28%

O: 16,0; 	Pb: 207,2 	4 pont

9. Egy vizes oldat vastartalmát gravimetriásan mérjük. A vasat vas(III)-hidroxidként választjuk le, és izzítás után vas(III)-oxid formájában mérjük. 200,0 ml oldatból kiindulva 180,0 mg vas-oxidot kapunk. Számítsa ki az oldat koncentrációját g/l egységekben!

Fe: 55,8; 	O: 16,0   0.629 g/l	2 pont

10. Egy mintaoldat jodidion koncentrációját jodidionra szelektív elektróddal és alkalmas vonatkozási elektróddal akarjuk mérni. Az elektródpárral 100,0 ml minta oldatban mért feszültség (e.m.e.) 213,7 mV. Ehhez az oldathoz 0,100 ml 0,100 M-os KI oldatot adva a mért feszültség 195,3 mV lett. Mekkora volt a minta oldat eredeti koncentrációja?  A hozzáadott oldat által okozott térfogatváltozást elhanyagolhatja. Az elektródpár a Nernst egyenletnek megfelelően viselkedik. RT/F ln10 értéke 59,2 mV.   9.51x10-5M	3 pont

# Analitikai kémia	2009. november 12.	F

Kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen. Eredmény: 2009.11. 16. 11 órára lesz.

A dolgozatok megnézhetők: AAA302 kurzus: nov.17. (kedd) 11-12.30 között a többiek: nov.18. (szerda) 12.30-14 között a Ch.I.14-ben.

Elmélet:

1. Ismertesse a halogenid ionok argentometriás meghatározásához használt Mohr-féle végpontjelzési módszert. Írja fel a reakcióegyenleteket is!	2 pont

2. Mit értünk a tömegszerinti elemzésben mérési formán? Mik a követelmények a mérési formával szemben?	2 pont

3. Mire használjuk a térfogatos analízisben a nátrium-tioszulfát mérőoldatot? Hogyan határozzuk meg a tioszulfát mérőoldat pontos koncentrációját ill. faktorát? Írja fel a reakcióegyenleteket is, feltüntetve a redukálódó és oxidálódó atomok oxidációszámát.

3 pont

4. Hogyan működnek a membránelektródok? Készítsen ábrát is!	2 pont

5. Hogyan történik a potenciometriás pH-mérés? Részletezze! Készítsen ábrát is.	3 pont

Példák:

6. A mangán(II)-hidroxid oldhatósági szorzata 4,0.10-14 M3. Savanyú oldatból kiindulva milyen értékig kell a pH-t növelni, hogy a mangán leválása analitikai szempontból mennyiségi legyen. A mangánionok kiindulási koncentrációja 0,02 M, a térfogatváltozás elhanyagolható.   pH=9.65	3 pont

7. Vizes hidrogén-peroxid oldat koncentrációját erős (kénsavas) savanyítás után permanganátos titrálással mérjük. Írja fel a reakcióegyenletet, feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációszámát! 5,00 ml ismeretlen oldatot, melynek sűrűsége egyenlő a vízével, 100,0 ml-re hígítunk, ebből 10,0 ml-re fogy 14,0 ml, 0,02 M-os 1, 108 faktorú mérőoldat. Hány tömeg %-os az eredeti hidrogén-peroxid oldat?   5.27%

H: 1,0;	O: 16,0	4 pont

8. Fe2+ ionokat (eredeti koncentráció 0,02 M) titrálunk pontosan 0,1 M-os Ce4+ mérőoldattal. A titrálást potenciometriásan követjük, kalomel összehasonlító elektróddal, amelynek a potenciálja +285 mV. Mekkora az elektromotoros erő változása, miközben a titráltsági fok 95 %-ról 110 %-ra nő? A diffúziós potenciál elhanyagolható. 	3 pont

Eo(Ce4+/Ce3+) = 1,440 V; 	Eo(Fe3+/Fe2+) = 0,771 V;	(RT/F).ln10 = 0,059 V

0.535 V

9. Egy pH mérésre alkalmas elektródpárral a 2,14 pH-jú pufferban 126,8mV-ot, a 7,12 pH-jú pufferban -168,1mV-ot mértünk. Milyen feszültséget mérünk evvel az elektródpárral egy pontosan 50%-ig titrált (eredetileg körülbelül 0,04 M-os) ecetsavoldatban? Az ecetsav pK-ja 4,75.  -27.7 mV	2 pont

# Analitikai kémia	2009. november 19.	G

Kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen. Eredmény: 2009.11. 23. 10 órára lesz.

A dolgozatok megnézhetők: AAA302 kurzus: nov.23. (hétfő) 11-12.30 között, a többiek: nov.25. (szerda) 12.30-14 között a Ch.I.14-ben.

Elmélet:

1. Mit értünk az analitikában a módszerek kimutatási határán, és hogyan állapítjuk ezt meg?

2 pont

2. Mi történik és miért, ha 0 ºC-os jéggel konyhasót keverünk össze?

1 pont

3. Hogyan mérhetjük a bromid koncentrációját savas közegben, Volhard módszerével? Írja fel a reakcióegyenleteket! Milyen indikátort használunk, és az hogy működik?

2 pont

4. Milyen reagenst tartalmaz a kromatometriás mérőoldat, és ez hogyan reagál (egyenlet)? Írja fel a reagens redoxirendszerének potenciálját a koncentrációk függvényében!

2 pont

5. Rajzoljon fel egy másodfajú elektródot és nevezze meg az egyes részeit! Írja le milyen feladatokra alkalmasak ezek az elektródok és miért?

2 pont

6. Mit nevezünk direkt potenciometriának? Írja le röviden, egy példán keresztül a direkt potenciometriás mérés menetét!

3 pont

Példák:

7. Kálium-permanganát mérőoldat faktorozásához tiszta fém vasat használunk. Először 200,0 ml törzsoldatot készítünk 210,6 mg vasból kénsavas oldással, ekkor vas(II) ionok keletkeznek. A törzsoldat három, egyenként 50,0 ml-es részletét titráljuk 0,02 M névleges koncentrációjú permanganát mérőoldattal erősen savas közegben, a fogyás értékei 8,90; 9,02 és 8,93 ml. Írja fel a reakcióegyenleteket, feltüntetve a redukálódó és oxidálódó komponensek oxidációszámát! Számítsa ki a mérőoldat pontos koncentrációját és a faktor értékét! 	Fe: 55,8  0.0211 M, 1.054

3 pont

8. Etanol víztartalmát mérjük. 2,508 g etanolból vízmentes metanollal 100,0 ml törzsoldatot készítünk, ennek 10,0 ml-es részleteit titráljuk (a jódra nézve) 0,01 M-os Karl Fischer mérőoldattal. Három ismételt titrálásban 12,60; 12,58 és 12,65 ml mérőoldat fogyott. Írja fel a titrálási reakciót és számítsa ki az etanol víztartalmát tömeg %-ban!    H: 1,0; O: 16,0   0.905 %

3 pont

9. Egy 0,01 M-os vizes CaCl2 oldatot desztillált vízzel ötszörös térfogatúra hígítunk, majd a kapott oldat egy részletét szintén ötszörösére hígítjuk. Mindhárom oldatban elektromotoros erőt mérünk egy kalcium ionszelektív elektródból és alkalmas vonatkozási elektródból álló elektródpárral. Mekkora az elektromotoros erő változása az első ill. a második hígítás során? RT/F = 0,059 V. Az aktivitási koefficiens változását hanyagolja el!  mindkét esetben – 0.021 V

3 pont

10. Hány g bárium-klorid oldódik 400 ml 0,004 M-os nátrium-szulfát oldatban. Az oldódás közben a térfogat nem változik, a bárium-szulfát oldhatósági szorzata 1,08.10-10 M2.

Ba: 137,3; Cl: 35,5   2.25x 10-6 g

3 pont

# Analitikai kémia	2009. november 19.	H

Kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen. Eredmény: 2009.11. 23. 10 órára lesz.

A dolgozatok megnézhetők: AAA302 kurzus: nov.23. (hétfő) 11-12.30 között, a többiek: nov.25. (szerda) 12.30-14 között a Ch.I.14-ben.

Elmélet:

- Mikor nevezünk egy anyagot kristályosnak?

1 pont

2. Hogyan határozhatjuk meg a nátrium-tioszulfát mérőoldat pontos koncentrációját, illetve faktorát? Írja fel a reakcióegyenleteket is, feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációszámát!

2 pont

3. Hogyan reagál a permanganát ion gyengén savas vagy semleges közegben? Írja fel a rendszer redoxipotenciálját a megfelelő anyagok koncentrációjának függvényében!

2 pont

4. Mit értünk az analitikában a módszerek kimutatási határán, és hogyan állapítjuk ezt meg?

2 pont

5. Rajzoljon fel egy ionszelektív elektródot és nevezze meg az egyes részeit! Írja le milyen feladatokra alkalmasak ezek az elektródok és miért?

2 pont

6. Mit nevezünk indirekt potenciometriának? Írja le röviden, egy példán keresztül az indirekt potenciometriás mérés menetét!

3 pont

Példák:

7. Nátrium-nitrit oldat koncentrációját határozzuk meg. Az oldat 50,0 ml-es részletéhez (fölöslegben) 20,0 ml 0,942 faktorú 0,02 M-os kálium-permanganát mérőoldatot adunk. A megmaradt permanganátot 10,0 ml pontosan 0,1 M-os oxálsav oldattal redukáljuk, az oxálsav fölöslegét pedig az előbbi permanganát mérőoldattal megtitráljuk; a fogyás 8,80 ml. Írjuk fel a reakcióegyenleteket és adjuk meg a nátrium-nitrit oldat koncentrációját M egységekben!  0.00713 M

4 pont

8. Kalcium-klorid vizes oldatát gravimetriásan elemezzük. Az oldat 50,0 ml-éből a kalcium-ionokat fölöslegben alkalmazott oxalát reagenssel leválasztjuk, a mérési forma kalcium-oxalát-monohidrát. A mérendő oldat 50,0 ml-es részleteiből kiindulva átlagosan 212,7 mg kalcium-oxalát-monohidrátot kapunk. Adja meg a kalcium-klorid koncentrációját g/l egységekben!

C: 12,0;  Ca: 40,1;  H: 1,0;  O: 16,0;  Cl: 35,5                            3.23 g/l

3 pont

9. Kiváncsi Fáncsi feloldott egy csipet konyhasót desztillált vízzel 100,0 ml-re. A kapott oldatban elektromotoros erőt mért egy nátrium ionra szelektív elektród és egy alkalmas vonatkozási elektród segítségével. A mért érték 112,3 mV volt. Ezután az egész oldatot tovább hígította, de elfelejtette felírni, hogy mennyi vizet használt a hígításhoz. Az új oldatban is megmérte az elektromotoros erőt és most 100,2 mV-ot mért. Mennyi vizet használt Fáncsi a higításhoz? RT/F = 0,059 V. A hígítás során az oldat sűrűségváltozása és az aktivitási koefficiens vátozása elhanyagolható!  60.0 ml

3 pont

10. Egy 0,05 M koncentrációjú klorid oldatot titrálunk 0,5 M-os ezüst-nitrát mérőoldattal. Számítsa ki az ezüst ionok koncentrációját 5 %-os alul-, illetve túltitráltság esetén! Az oldat térfogatváltozása elhanyagolható. Az ezüst-klorid oldhatósági szorzata 1,56.10-10 M2.  6.24x10-8 M, 2.5x10-3 M

2 pont

# Analitikai kémia	2009. december 11.	J

Kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen. Eredmény: 2009.12.15. 10 órára lesz.

A dolgozatok megnézhetők: AAA302 kurzus: dec.15. (kedd) 12-13h között, a többiek: dec.16. (szerda) 12-13h között a Ch.I.14-ben.

Elmélet:

1. Mit értünk a mennyiségi analitikai módszerek precizitásán? Milyen számszerű jellemzővel írható le a precizitás; milyen adatokból és hogyan számíthatjuk ki e jellemző értékét?

2 pont

2. Vázoljon fel, rövid magyarázattal egy olyan emissziós spektrométert, mellyel egyidejűleg sok elemet mérhetünk! Használhatunk-e ICP égőt fényforrásként egy ilyen spektrométerben? A választ indoklással kérjük.

2 pont

3. Hasonlítsa össze a gáz- illetve folyadékkromatográfia alkalmazási lehetőségeit!

2 pont

4. Egy vízben oldott vegyület a 375 nm hullámhosszúságú monokromatikus fény hatására fluoreszkál. Az oldatot tartalmazó küvettát vízszintes, 375 nm-es fénynyalábbal világítjuk meg. Merre lép ki a mintából a fluoreszcens fény? Mit tud mondani a fluoreszcens fény hullámhosszáról?

2 pont

5. Milyen jelzési lehetőségeket ismer az immunanalitikában?

2 pont

6. Ismertesse a szendvics immunanalitikai mérést (ha a mérendő anyag egy antigén)! Ábrázolja és magyarázza a mért jel koncentrációfüggését

2 pont

Példák:

7. A kalcium-jodid oldhatósága 20 °C-on 208,8 g/100 g víz. E hőmérsékleten hány g kalcium-jodidot lehet még feloldani 500 g 20 tömeg %-os kalcium-jodid oldatban?  735.2 g

2 pont

8. Egy oldat Ca tartalmát atomabszorpciós spektrometriával, addíciós módszerrel mérjük. Az abszorbancia egyenesen arányos a koncentrációval. Az ismeretlen oldat 10,0 ml-ét 50,0 ml-re hígítva a kapott abszorbancia értéke 0,524. Ezután az ismeretlen oldat 10,0 ml-éhez 3,0 ml 8,0 mg/l koncentrációjú standard Ca oldatot adunk, az így kapott elegyet hígítjuk 50,0 ml-re; az utóbbi oldat abszorbanciája 0,720. Számítsa ki az ismeretlen oldat koncentrációját!  6.42 mg/l

3 pont

9. Egy folyadékkromatográfiás rendszerben két elválasztandó anyag retenciós tényezői k1 = 8,15 és k2 = 9,25. Legalább milyen hosszú oszlopot kell alkalmaznunk, ha alapvonal elválasztást akarunk elérni és az elméleti tányérmagasság értékét az oszlop hosszától függetlenül 15 mikrométer értéken tudjuk tartani?  3.68 cm

3 pont

10. Egy folyadékkromatográfiás oszlop hosszúsága 15,0 cm, az eluens térfogatárama 0,72 cm3/perc.  Egy vissza nem tartott anyag csúcsának maximuma 1,18 perccel az injektálás után jelenik meg a kromatogramon. Mekkora retenciós ideje egy k = 4,5 retenciós tényezőjű anyagnak? Mekkora az oszlopban a mozgó fázis térfogata?  0.85 cm3

2 pont

11. Egy vegyület 0,1 mM koncentrációjú metanolos oldata a 320 nm hullámhosszúságú monokromatikus fény 88 %-át elnyeli egy pontosan 0,5 cm-es fényúthosszú küvettában. Mekkora a vegyület 0,05 mM-os oldatának százalékos fényelnyelése egy pontosan 2 cm-es fényúthosszú küvettában? (Az oldott anyag csak egyféle kémiai formában van oldva.)  98.56 %	2 pont

# Analitikai kémia	2009. december 11.	K

Kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen. Eredmény: 2009.12.15. 10 órára lesz.

A dolgozatok megnézhetők: AAA302 kurzus: dec.15. (kedd) 11-13h között, a többiek: dec.16. (szerda) 12-13h között a Ch.I.14-ben.

Elmélet:

1. Mit értünk a mennyiségi analitikai módszerek precizitásán? Milyen számszerű jellemzővel írható le a precizitás; milyen adatokból és hogyan számíthatjuk ki e jellemző értékét?

2 pont

2. Hogyan működnek az atomabszorpciós spektrometriában használt kémiai elpárologtatásos atomforrások? Milyen feladatokhoz alkalmazzuk őket?

2 pont

3. Hasonlítsa össze a folyadékkromatográfia és a kapilláris elektroforézis alkalmazási lehetőségeit!

2 pont

4. Egy vízben oldott vegyület a 375 nm hullámhosszúságú monokromatikus fény hatására fluoreszkál. Az oldatot tartalmazó küvettát vízszintes, 375 nm-es fénynyalábbal világítjuk meg. Lép-e ki a mintából valamerre 375 nm hullámhosszúságú fény? Ha igen merre és a belépő fényhez képest milyen intenzitással? Indokolja is a választ!

2 pont

5. Milyen jelzési lehetőségeket ismer az immunanalitikában?

2 pont

6. Ismertesse a kompetitiv immunanalitikai mérést (ha a mérendő anyag egy antigén)! Ábrázolja és magyarázza a mért jel koncentrációfüggését

2 pont

Példák:

7. Egy folyadékkromatográfiás rendszerben két elválasztandó anyag retenciós tényezői k1 = 7,15 és k2 = 8,12. Legalább milyen hosszú oszlopot kell alkalmaznunk, ha alapvonal elválasztást akarunk elérni és az elméleti tányérmagasság értékét az oszlop hosszától függetlenül 12 mikrométer értéken tudjuk tartani?  min. 2.99 cm

3 pont

8. Egy folyadékkromatográfiás oszlop hosszúsága 15,0 cm, az eluens térfogatárama 0,85 cm3/perc.  Egy vissza nem tartott anyag csúcsának maximuma 1,25 perccel az injektálás után jelenik meg a kromatogramon. Mekkora retenciós ideje egy k = 3,5 retenciós tényezőjű anyagnak? Mekkora az oszlopban a mozgó fázis térfogata?  1.06 cm3

2 pont

9. A kalcium-jodid oldhatósága 20 °C-on 208,8 g/100 g víz. Melegen 80 tömeg %-os oldatot készítünk. Az oldat 500 g-jából hány g kalcium-jodid válik ki, ha 20 °C-ra hűtjük le? 191.2 g

2 pont

10. Egy oldat Ca tartalmát atomabszorpciós spektrometriával, addíciós módszerrel mérjük. Az abszorbancia egyenesen arányos a koncentrációval. Az ismeretlen oldat 5,0 ml-ét 25,0 ml-re hígítva a kapott abszorbancia értéke 0,524. Ezután az ismeretlen oldat 5,0 ml-éhez 3,0 ml 4,0 mg/l koncentrációjú standard Ca oldatot adunk, az így kapott elegyet hígítjuk 25,0 ml-re; az utóbbi oldat abszorbanciája 0,720. Számítsa ki az ismeretlen oldat koncentrációját!  6.42 mg/l

3 pont

11. Egy vegyület 0,1 mM koncentrációjú metanolos oldata a 320 nm hullámhosszúságú monokromatikus fény 92 %-át elnyeli egy pontosan 0,5 cm-es fényúthosszú küvettában. Mekkora  a vegyület 0,02 mM-os oldatának százalékos fényelnyelése egy pontosan 1 cm-es fényúthosszú küvettában? (Az oldott anyag csak egyféle kémiai formában van oldva.)  63.6 %	2 pont

# Analitikai kémia	2009. december 17.	L, M

Kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen. Eredmény: 2009.12.21. 10 órára lesz.

A dolgozatok megnézhetők: dec.21-én (hétfőn) 11-12h között a Ch.I.14-ben.

Elmélet:

1. Laboratóriumunk –egy  irodalmi forrásban talált recept alapján – megvalósít egy kromatográfiás mérési módszert, melynek célja annak megállapítása, hogy megtalálható-e egy bizonyos növényvédőszer fejes saláta mintákban a megengedett egészségügyi határérték felett. Milyen vizsgálatokat végezne a módszer validálása céljából?

2 pont

2. A tömegspektrometriában mit értünk fragmentáción, és hogyan jelentkezik ez a tömegspektrumban?

1 pont

3. Rajzoljon fel vázlatosan egy, az UV-VIS molekulaspektroszkópiában használható két fényutas spektrofotométert!  Adja meg a különböző egységek nevét és funkcióját!

2 pont

4. Hasonlítsa össze az atomemissziós és az atomabszorpciós spektroszkópiát abból a szempontból, hogy mennyire használhatók sok elemet tartalmazó minták minőségi analízisében! A választ indoklással kérjük.

2 pont

5. Ismertesse az ellenanyag fogalmát, felépítését!

2 pont

6. Ismertesse a gázkromatográfiában használatos lángionizációs detektor (FID) felépítését és működési elvét!

2 pont

Példák:

7. Oldatok kálium tartalmát mérjük emissziós lángfotometriával. A mért fényintenzitás és a K koncentráció összefüggése: IK (intenzitásegység) = 0,25 + 3,47 cK (mg/l). A módszert 0,50 tömeg % káliumot tartalmazó szilárd standard segítségével ellenőrizzük, melynek 28,44 mg-jából 50,0 ml oldatot készítünk. Ezt az oldatot mérve IK értéke 11,81 intenzitásegység. Számítsa ki a mérés relatív hibáját! (17.12 %)

3 pont

8. Szerves oldószer etanol tartalmát mérjük gázkromatográfiával, i-propanol belső standard segítségével. A mérendő oldat i-propanol tartalmát 0,100 mg/ml értékre állítjuk be. A kromatogramon az etanolhoz és az i-propanolhoz tartozó csúcs területe 298, illetve 255 egység. Az összehasonlító oldat etanol tartalma 0,200 mg/ml, i-propanol tartalma 0,100 mg/ml; a csúcsok területe rendre 322 és 241 egység. Számítsa ki az oldószer etanol tartalmát! (0,175 mg/ml)

3 pont

9. Ismeretlen koncentrációjú kálium-kromát oldat egy adott küvettában, megfelelő hullámhosszon mérve a beeső fény 60,5%-át engedi át. Az ismeretlen oldat 3,0 ml-éhez 1,0 ml 0,005 M koncentrációjú kálium-kromát oldatot adva, a kapott oldat az előbbivel azonos körülmények között a fény 37,7%-át engedi át. Számítsa ki az ismeretlen koncentrációt! (1,05x10-3 M)

3 pont

10. Egy folyadékkromatográfiás oszlop hosszúsága 15,0 cm. Egy A anyagnak a csúcsmaximuma 7,2 perccel, egy B anyagnak a csúcsmaximuma 8,2 perccel a minta beinjektálása után jelenik meg a kromatogramon. A csúcsok szélességi paramétere (szigma) 5,6 sec. ill. 6,4 sec. Mekkora az adott körülmények között az oszlopon az elméleti tányérmagasság az A anyagra nézve? Megfelelő-e a két csúcs felbontása? (2,52x10-3 cm, R=2,5, tehát megfelelő)

3 pont

# Analitikai kémia, első témakör	2009. december 23.	N

Kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2010. jan.6-án, 11 órára lesz. Ekkor lehet megnézni a dolgozatokat is.

Elmélet:

1. A vér alkoholtartalmának gázkromatográfiás mérése esetén miért előnyös a gőztéranalízis? 1 pont

2. Cement Al-tartalmát mérjük atomabszorpciós spektrometriával. Hogyan készíthetünk oldatot a mintából?

1 pont

3. Milyen anyagot használhatunk a sósav mérőoldatok faktorozásához? Írja fel a faktorozás reakcióegyenletét!

1 pont

4. Salétromsav koncentrációját mérjük vizes oldatban úgy, hogy erős bázis mérőoldattal titráljuk. Milyen anyagok okoznak interferenciát?

1 pont

5. Mit értünk a sav-bázis indikátorok átcsapási pontján és átcsapási tartományán? Összefüggnek-e ezek az indikátorexponenssel?

2 pont

6. Vázoljon fel egy atomabszorpciós spektrométert, és adja meg a részegységek funkcióját!

3 pont

7. Mik a kelátok? Írja fel a fém-EDTA kelátok (valóságos) stabilitási állandójának és látszólagos stabilitási állandójának kifejezését, és értelmezze az egyenletekben szereplő mennyiségeket!

3 pont

Példák:

8. 250 ml 0,05 M-os vizes ammónium-hidroxid oldatban hány g ammónium-kloridot kell feloldani, hogy 9,0 pH-jú pufferoldatot kapjunk? Az ammónium-hidroxid disszociációs állandója Kb = 1,79.10-5 M. Az oldás során a térfogat nem változik.	1.197 g

4 pont

9. H2C2O4.xH2O összetételű szilárd oxálsavból (kétértékű sav) bemérünk 0,6021 g-ot, és belőle 100,0 ml oldatot készítünk. Ennek 10,0 ml-ét szabályos sóig titrálva 0,1 M-os f=1,050 faktorú nátrium-hidroxid mérőoldattal a fogyás 9,40 ml. Írja fel a reakcióegyenletet! Hány tömeg % víz volt az eredeti anyagban?		26.2 %

4 pont

10. A kénhidrogén brómos vízzel kénsavvá alakítható. Írja fel a reakcióegyenletet, feltüntetve a redukálódó és oxidálódó atomok oxidációs számait is!

2 pont

11. Egy gyógynövényből hatóanyagot extrahálunk. A növény tömegének 35 %-a szár, 65 %-a levél. A szár hatóanyag-tartalma 0,12 %, a levélé 0,22 % (mind tömeg %). A hatóanyag 78 %-át tudjuk kivonni. Hány kg növényből kapunk 400 g hatóanyagot?	277.2 kg

2 pont

C: 12,0; Cl: 35,5; H: 1,0; N: 14,0; O: 16,0

# Analitikai kémia, második témakör	2009. december 23.	O

Kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2010. jan.6-án, 11 órára lesz. Ekkor lehet megnézni a dolgozatokat is.

Elmélet:

1. Mi a visszatitrálás? Ismertessen egy olyan meghatározást (reakcióegyenletekkel), ahol visszatitrálást alkalmazunk, és indokolja, hogy miért van erre szükség!

2 pont

2. Ismertesse röviden a vízmeghatározás Karl Fischer szerinti módszerét!

2 pont

3. Milyen mérőoldatokat használnak a jodometriában, és hogyan reagálnak ezek?

2 pont

4. Nátrium-oxalát koncentrációját mérjük vizes oldatban, permanganometriás titrálással. Írja fel a reakcióegyenletet, feltüntetve a redukálódó és oxidálódó atomok oxidációszámát! Milyen kísérő anyagok okoznak interferenciát?

2 pont

5. Milyen típusúak és milyen potenciometriás mérésekre használhatók az alábbi elektródok:

a/ platina, b/ üveg, c/ ezüst-ezüstklorid, d/ lantán(III)fluorid?

2 pont

6. Mit nevezünk az analitikában érzékenységnek, rajzoljon fel egy olyan kalibrációs függvényt, ahol az érzékenység a koncentráció növekedésével fokozatosan csökken!

2 pont

Példák:

7. Hány mg ezüst-klorid oldódik 500 ml 0,005 M-os nátrium-klorid oldatban? Az ezüst-klorid oldhatósági szorzata 1,56.10-10 M2. Ag: 107,9;   Cl: 35,5;   	2.24x10-3 mg

2 pont

8. Számítsa ki a permanganát/mangán(II) rendszer formálpotenciálját pH = 0 és pH = 0,3 értéken! A normálpotenciál 1,52 V. (RT/F).ln10 = 0,059 V	1.52 V, 1.492 V

3 pont

9. A króm(III)-hidroxid oldhatósági szorzata 5,4.10-31 M4. Savanyú oldatból kiindulva milyen pH-n válik telítetté az oldat, ill. milyen értékig kell a pH-t növelni, hogy a leválás mennyiségi legyen? A króm(III) ionok kiindulási koncentrációja 0,04 M, a térfogatváltozás elhanyagolható.	4.38, 5.38

4 pont

10. Egy 0,005 M-os vizes CaCl2 oldatot desztillált vízzel húszszoros térfogatúra hígítunk. A kiindulási és a higított oldatban elektromotoros erőt mérünk egy kalcium ionszelektív elektródból és alkalmas vonatkozási elektródból álló elektródpárral. Mekkora a hígítás során az elektromotoros erő változása? (RT/F).ln10 = 0,059 V  , az aktivitási koefficiens változását hanyagolja el!								-0.038 V

3 pont

Analitikai kémia, harmadik témakör	2009. december 23.	P

Kérjük, hogy külön-külön lapokra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2010. jan.6-án, 11 órára lesz. Ekkor lehet megnézni a dolgozatokat is.

Elmélet:

1. Hogyan működnek az atomabszorpciós spektrometriában használt elektrotermikus atomforrások, és milyen feladatokhoz használjuk őket?

2 pont

2. Hogyan működik a tömegspektrometriában leggyakrabban alkalmazott ionforrás? Milyen tömegspektrumot kapunk, ha egy szerves vegyületet vizsgálunk az előbb említett ionforrást használva? (Sematikus rajzot kérünk, rövid magyarázattal.)

2 pont

3. Mire használható a láng, illetve az ICP az atomspektroszkópiában?

1 pont

4. A látható és ultraibolya tartományban hogyan befolyásolja a mintát megvilágító monokromatikus fény intenzitása

- a minta százalékos fényáteresztését,

- a minta fluoreszcenciájának intenzitását?

(Válaszát indokolja a megfelelő mennyiségi összefüggések alapján!)

3 pont

5. Ábrázolja és magyarázza a mért jel koncentrációfüggését a kompetitív immunanalitikai módszernél (ha a mérendő anyag egy antigén)!

2 pont

6. Mit értünk töltött ill. kapilláris oszlopon a kromatográfiában? Mit tud az állófázisról ezekben az esetekben?

2 pont

Példák:

7. Egy vegyület 0,01 mM koncentrációjú metanolos oldata a 310 nm hullámhosszúságú monokromatikus fény 76,0 %-át nyeli el egy pontosan 1 cm-es küvettában. Mekkora a vegyület 0,025 mM-os oldatának százalékos fényelnyelése egy pontosan 0,5 cm-es küvettában? (Az oldott anyag csak egyféle kémiai formában van oldva.)					83.2 %

2 pont

8. Egy folyadékkromatográfiás oszlop hosszúsága 15,0 cm, a mozgófázis térfogata 2 cm3, térfogatárama 1 cm3/perc. Egy A anyagnak a csúcsmaximuma 7,2 perccel, egy B anyagnak a csúcsmaximuma 8,2 perccel a minta beinjektálása után jelenik meg a kromatogramon. A csúcsok szélességi paramétere (szigma) 5,6 sec. ill. 6,4 sec.

a. Számítsa ki a szelektivitási tényezőt!

b. Mekkora az adott körülmények között az oszlopon az elméleti tányérszám a két anyagra nézve? c. Megfelelő-e a két csúcs felbontása? α=1.192, NA=5951, NB=5910, RS=2.5 vagy 3.14

4 pont

9. Nátriumot mérünk lángemissziós spektrometriával. A kalibrációt ismert koncentrációjú Na oldatokkal végezzük. 4,0 mg/l koncentrációjú oldat esetén a detektorjel 272 A, 15,0 mg/l koncentrációjú oldat esetében pedig 1020 A. Adja meg a kalibrációs egyenes egyenletét! Kálium-bromidból és nátrium-bromidból álló szilárd anyagot elemzünk. 96,2 mg keverékből 200,0 ml vizes oldatot készítünk. Ezt az oldatot mérve 607 A értékű jelet kapunk. Számítsa ki a keverék nátrium-bromid tartalmát tömeg %-ban!    Na: 23,0;   Br: 79,9	I=68xc, 8.3 %

4 pont

10. Számítsa ki a frekvenciáját annak a fénynek, amelynek hullámszáma (vákuumban) 2800 cm-1. A fény sebessége vákuumban 2,998.105 km/s.	8.394x1013 Hz

1 pont

11. Ni atomabszorpciós mérését kalibráljuk Az 5 mg/l koncentrációjú oldatra mért jel 0,200 egység, a 20 mg/l koncentrációjú oldatra mért jel 0,600 egység. Számítsa ki a mérés érzékenységét!	0.027

1 pont