# Analitikai kémia, 1. zh	2015. március 13.	A

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2015.03.17, kedd,  10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

A dolgozatok megtekinthetők: 2015.03.17, kedd, 13-14 között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Sörök vastartalmát mérjük atomabszorpciós spektrometriával. Miért célszerű az addíciós (sztenderd addíciós) módszer alkalmazása?						2 pont

2. Mit értünk az analitikában reprezentatív mintavételen?					1 pont

3. Mit értünk a növényi olajok teljes zsírsavtartalmán? Hogy határozható ez meg, és milyen formában szokás az eredményt megadni?						2 pont

4. Egy oldat vízből és ismeretlen összetételű bázisból áll. Kiszámítható-e az oldat pH-jából a bázis koncentrációja? Ha igen, hogyan; ha nem, miért nem?				2 pont

5. Milyen oldatokat nevezünk puffereknek, miből állnak, mire használhatók és hogy működnek?												2 pont

6. Miért fontos a kelatometriás meghatározásoknál a pH megfelelő beállítása? Hogy működnek a kelatometria indikátorai?	 								2 pont

7. Mit mondhatunk a módszer érzékenységéről, ha a mért jel és a koncentráció összefüggése lineáris? Hogy néz ki ilyenkor a kalibrációs függvény?					1 pont

Példák:

8. Bromid ionok koncentrációját mérjük Volhard módszerével. 50,0 ml oldathoz először 10,0 ml pontosan 0,1 M-os ezüst-nitrát mérőoldatot adunk, majd a csapadékleválása után pontosan 0,05 M-os ammónium-tiocianát mérőoldattal titrálunk. A végpontban a bürettáról 13,80 ml mérőoldat fogyást olvasunk le, ebből számítjuk a bromid koncentrációt. A büretta skálázása pontatlan, a valóságos fogyás 13,50 ml lenne. Írja fel a reakcióegyenleteket és számítsa ki az eredmény relatív hibáját!			(- 4,62 %)					3 pont

9. 0,05 M-os vizes ecetsav oldat 400 ml-éhez 200 ml 0,1 M-os nátrium-klorid oldatot adunk. Számítsa ki az így készített oldatban jelenlévő ionok koncentrációját M egységekben. A térfogatok összeadódnak, az ecetsav disszociációállandója 1,753.10-5 M.		3 pont

(Na+=Cl-=0,033 M, H+=7,61*10-4 M, OH-=1,3*10-11 M)

10. Hány ml 28 tömeg%-os nátrium-hidroxid oldatból (sűrűsége 1307 kg/m3) készíthetünk 2000 ml 1 mólos, 1041 kg/m3 sűrűségű mérőoldatot? Mekkora az elkészített mérőoldat faktora, ha annak 10,0 ml-ére 17,45 ml 0,5 M-os, 1,125 faktorú sósav mérőoldat fogy?									(218,6 ml, 0,982)				2 pont

11. A metilnarancs indikátor 4,0 pH értékű vizes oldatban 36 %-ban a savas (vörös), 64 %-ban a bázisos (sárga) formában van. Számítsa ki az indikátorkitevőt!		(3,75)		2 pont

12. Kálium-foszfát (K3PO4) vizes oldatából a foszfátionokat MgNH4PO4.6H2O összetételű csapadék formájában választjuk le, a termék tömege 115,2 mg. Hány mg kálium-foszfát volt az oldatban?						(99,7 mg)			1 pont

13. A kalcium-fluorid telített vizes oldata kalciumionokra nézve 2,145.10-4 M-os. Számítsa ki a vegyület oldhatósági szorzatát!			(3,95*10-11 M3)			1 pont

H: 1,0;   K: 39,1;   Mg:24,3 ;   N: 14,0;   Na: 23,0;   O: 16,0;   P: 31,0

# Analitikai kémia, 1. pzh	2015. március 20.	B

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2015.03.24. (kedd) 11.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

A dolgozatok megtekinthetők: 2015.03.24. (kedd) 13-14. között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Mit értünk az EDTA-kelátok látszólagos stabilitási állandóján? Miért fontos a látszólagos stabilitási állandó ismerete a kelatometriás titrálás szempontjából?			2 pont

2. Klorid ionokat mérünk argentometriás titrálással, semleges közegben. Milyen indikátort használhatunk, és az hogy működik? Írja fel a reakcióegyenleteket (titrálás, indikálás) és fejtse ki, hogy az észlelt végpont függ-e attól, hogy mekkora az indikátor koncentrációja?													3 pont

3. Mi a kromatográfiás módszerek alapja? Mit értünk elúciós kromatográfián? Rajzoljon fel sematikusan egy elúciós kromatogramot! A kromatogram mely jellemzőiből következtethetünk a vizsgált komponensek minőségére, illetve mennyiségére?	3 pont

4. Adott komponens koncentrációját mérjük oldatokban. A módszer érzékenysége a használat tartományában állandó. Mondhatjuk-e, hogy a módszerrel kapott jel (az említett tartományon belül) egyenesen arányos a koncentrációval? A választ indoklással kérjük.		1 pont

5. Az analitikában kísérő komponensek által okozott hibát mikor nevezzük interferenciának? Ha egy anyag víztartalmát szárítás előtt és után mért tömegéből határozzuk meg, milyen anyagok okoznak interferenciát?								2 pont

6. Cement Al-tartalmának atomabszorpciós méréséhez hogyan kell a mintát előkészíteni, és miért?											1 pont

Példák:

7. A bárium-szulfát oldhatósági szorzata 18 ˚C-on 8,7.10-11 M2, 50 ˚C-on 1,98.10-10 M2, Hány %-kal több bárium-szulfát oldódik fel 2 liter tiszta vízben 50 ˚C-on, mint 18 ˚C-on?	2 pont

(51 %)

8. Számítsa ki a 0,05 M koncentrációjú vizes etilammónium-klorid oldat pH-ját! Az etilamin bázisos disszociációs állandója 5,60.10-4 M. Írja fel a pH-t meghatározó reakcióegyenletet is!									(6,02)			2 pont

9. H2C2O4.xH2O összetételű szilárd oxálsavból (kétértékű sav) bemérünk 0,6021 g-ot, és belőle 100,0 ml oldatot készítünk. Ennek 10,0 ml-ét szabályos sóig titrálva 0,1 M-os f=1,050 faktorú nátrium-hidroxid mérőoldattal a fogyás 9,40 ml. Írja fel a reakcióegyenletet! Hány tömeg % víz volt az eredeti anyagban?				(26,23 %)		2 pont

10. Egy gyógynövényből hatóanyagot extrahálunk. A növény tömegének 35 %-a szár, 65 %-a levél. A szár hatóanyag-tartalma 0,12 %, a levélé 0,22 % (mind tömeg %). A hatóanyag 78 %-át tudjuk kivonni. Hány kg növényből kapunk 400 g hatóanyagot?	(277,2 kg)	2 pont

11. Tiszta vízből és salétromsavból álló oldat koncentrációja a savra nézve 10-8 M. Adja meg az oldat pH-ját egész egységekre kerekítve (1 p), ill. számítsa ki pontosan (két tizedesre kerekítve) (2 pont)!			(7, ill. 6,98) 					3 pont

12. Ammónium-szulfát vizes oldatának koncentrációját gravimetriával mérjük. a szulfát ionokat bárium-kloriddal csapjuk le, a mérési forma bárium-szulfát. Az oldat 200,0 ml-es részleteiből 528,9; 529,6 és 532,8 mg bárium-szulfátot kaptunk. Számítsa ki a vizsgált oldat ammónium-szulfát koncentrációját, g/liter egységekben!	(1,5 kg)				2 pont

C: 12,0;	H: 1,0;		O: 16,0	Ba: 137,3	N: 13,0	O: 16,0

# Analitikai kémia, 1. pzh	2015. március 20.	C

# Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

# Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

# Eredmény: 2015.03.24. (kedd) 11.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

# A dolgozatok megtekinthetők: 2015.03.24. (kedd) 13-14. között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Mi a visszatitrálás? Ismertessen egy konkrét példát a kelatometriás vagy az argentometriás mérések köréből (reakcióegyenletekkel), és magyarázza meg, miért van szükség visszatitrálásra az adott elemzéshez!							2 pont

2. Műszeres elemzésekben milyen módszereket használhatunk a mért jel és a mérendő koncentráció (vagy mennyiség) összefüggésének megállapítására. Hogy működnek ezek a módszerek?										3 pont

3. Adott elemet mérünk atomabszorpciós spektrometriával. Zavarja-e a meghatározást, ha az elem a láng hőmérsékletén hőálló oxidot képez? Ha nem, miért nem, ha igen, hogy küszöbölhetjük ki a hibát?								2 pont

4. Mit értünk a sav-bázis indikátorok átcsapási tartományán? Mi az összefüggés az átcsapási tartomány és az indikátorkitevő között?	Miért eltérő a sav-bázis indikátorok két formájának a színe?											2 pont

5. A véralkohol gázkromatográfiás meghatározása során a vérszérum mintát nem visszük közvetlenül a kromatográfiás oszlopra. Hogy nevezzük az alkalmazott eljárást, és mi a lényege?											2 pont

6. Mit nevezünk mérési formának a gravimetriában, és milyen követelményeknek kell megfelelnie?										1 pont

Példák:

7. Írja fel az izopropanol tökéletes égésének reakcióegyenletét! Hány kg oxigén kell 5 kg propanol tökéletes elégetéséhez?			(12 kg)						2 pont

8. Számítsa ki a 0,05 M koncentrációjú vizes kálium-propionát oldat pH-ját! A propionsav disszociációs állandója 1,34.10-5 M. Írja fel a pH-t meghatározó reakcióegyenletet is!						(8,79)							2 pont

9. 4,875 g mészkő mintát (mely kalcium-karbonátból és indifferens szennyezőből áll) feloldunk 100,0 ml 1 M-os, f=0,994 faktorú sósav mérőoldatban. Ezután az oldatot desztillált vízzel pontosan 250 ml-re töltjük fel. E törzsoldat 20,0 ml-es részletének titrálására 23,7 ml 0,05 M-os, f= 1,018 faktorú nátrium-hidroxid mérőoldat fogy. Írja fel az oldás reakcióegyenletét! Hány tömeg % kalcium-karbonátot tartalmaz a vizsgált mészkő?	(86,57 %)	3 pont

10. Számítsa ki a gáz halmazállapotú benzol sűrűségét 180 ºC hőmérsékleten és 0,2 bar nyomáson! R = 8,314 J/mol.K			(0,414 kg/m3)				1 pont

11. Az ezüst(I)-foszfát telített vizes oldatában az ezüst(I) ionok koncentrációja 3,66.10-5 M. Számítsa ki az ezüst(I)-foszfát oldhatósági szorzatát!		(5,98*10-19 M4)	1 pont

12. Egy pufferoldat ecetsavra nézve 0,04 M, nátrium-acetátra nézve 0,05 M koncentrációjú. Ha az oldat 250 ml-éhez 150 ml 0,01 M-os ecetsav oldatot adunk, mennyivel változik meg a puffer pH ja az eredetihez képest? Az ecetsav disszociációállandója 1,753.10-5 M.								(- 0,06)					3 pont

C: 12,0;	Ca: 40,1;	H: 1,0;		O: 16,0

# Analitikai kémia, 2. zh	2015. április 17.	D

# Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

# Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

# Eredmény: 2015.04.20. (hétfő) 11.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

# A dolgozatok megtekinthetők: 2015.04.20. (hétfő) 13-14. között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Javítja-e egy elemzési módszer kimutatási határát, ha megnöveljük az érzékenységet, miközben a módszer egyéb jellemzői változatlanok maradnak? (A választ indoklással kérjük.)											2 pont

2. Hogyan határozhatjuk meg a klóros víz klórtartalmát jodometriás módszerrel? Írja fel a reakcióegyenleteket is, feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációfokát!													2 pont

3. Mi a keményítő, hol fordul elő a természetben, illetve a mindennapi életben, és mire használják a klasszikus analitikában?							1 pont

4. Hasonlítsa össze a láng-atomemissziós és a láng-atomabszorpciós méréstechnikát a gyakorlati felhasználás szempontjából! Mikor melyik méréstechnikát célszerű választani?	2 pont

5. Miért készül az atomabszorpciós spektrometriában használt elektrotermikus atomforrás grafitból?											1 pont

6. Mit értünk redoxi elektródon? Mire használható? Mitől és hogyan függ ennek az elektródtípusnak a potenciálja?								2 pont

7. Vázoljon fel egy olyan potenciometriás mérőrendszert, amely sav-bázis titrálások követésére alkalmas! Milyen elektródokat használna, és miért?					2 pont

Példák:

8. 2,515 g ón(II)-szulfátból 250 ml vizes oldatot készítünk, megsavanyítjuk, majd 15,0 ml 0,05 M-os, f = 0,928 faktorú kálium-permanganát mérőoldatot adunk hozzá. Írja fel a reakcióegyenletet és számítsa ki az így kapott oldat redoxipotenciálját! A térfogatváltozás elhanyagolható, a pH értéke 0,2. Az Sn4+/Sn2+ rendszer sztenderd potenciálja +0,15 V, a permanganát/Mn2+ rendszeré +1,52 V.	O: 16,0; S: 32,1; Sn: 118,7	(0,128 V)					4 pont

9. A hangyasavat a bromát ionok savas közegben szén-dioxiddá oxidálják. Írja fel a reakcióegyenletet, feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációfokát is! Vizes hangyasav oldat koncentrációját határozzuk meg; a minta 50,0 ml-es részleteire átlagosan 16,40 ml pontosan 0,05 M-os kálium-bromát oldat fogy. Hány gramm hangyasav van 750 ml oldatban? 		C: 12,0;	H: 1,0;		O: 16,0	(1,6974 g)		2 pont

10. Kloridionokat titrálunk ezüst-nitráttal potenciometriásan, klorid ionra szelektív elektród és megfelelő referenciaelektród alkalmazásával. A kiindulási oldatban -220,0 mV, az egyenértékpontban 20,6 mV elektromotoros erőt mérünk. Mekkora a kiindulási oldat klorid koncentrációja? (ln10*RT/F = 59,2 mV , LAgCl= 1,56·10-10 M2)	(0,145 M)	3 pont

11. Hidrogén ionra szelektív kombinált üvegelektród kalibrálása során 3,02 pH-jú pufferben 215,3 mV, míg 7,22 pH-jú pufferben -4,3 mV cellafeszültséget mérünk. A mérés szobahőfokon történik. Jó-e a mérőcella? Válaszát számítással indokolja!										(mivel S= -52,29 mV, nem)		2 pont

12. Hány mg cérium(IV)-szulfát-tetrahidrátot kell bemérni 500,0 ml 0,05 M-os cérium(IV) mérőoldat készítéséhez? Ce: 140,1; H: 1,0; O: 16,0; S: 32,1	(10108 mg)		1 pont

# Analitikai kémia, 2. pótzh	2015. április 24.	E

# Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

# Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

# Eredmény: 2015.04.28. (kedd) 11.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

# A dolgozatok megtekinthetők: 2015.04.28. (kedd) 13-14. között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Mit értünk az analitikai módszerek precizitásán, számszerűen mivel jellemezzük? Hogyan hasonlíthatunk össze adott komponens mérésére alkalmas két különböző módszert a precizitás szempontjából?								2 pont

2. Hogyan lehet egy szerves oldószer víztartalmát titrimetriásan meghatározni? Írja fel a titrálási reakció egyszerűsített egyenletét! Mit tartalmaz a mérőoldat? Milyen egyéb anyagok szükségesek a méréshez, és mi a funkciójuk?						2 pont

3. KCl oldatot titrálunk AgNO3 mérőoldattal. Rajzolja fel a titrálási görbét konduktometriás végpontjelzés esetére és magyarázza meg a lefutását! (A kloridion moláris fajlagos vezetése kicsit nagyobb, mint a nitráté). 								1 pont

4. Mi a különbség a spektroszkópiában használt monokromátorok és polikromátorok között? Milyen atomspektroszkópiai eljárásban szoktak polikromátort használni, és mi az előnye?													2 pont

5. Mit értünk a grafitkemencés AAS mérés szakaszos jellegén? Hogyan kapjuk a detektor jeléből a kérdéses komponens mennyiségét?							2 pont

6. Mi a vonatkozási elektród? Ismertesse egy konkrét vonatkozási elektród felépítését ábrával! Adja meg az elektród potenciálját leíró összefüggést!					2 pont

7. Gyenge bázisok (nem túl híg) vizes oldatának a vezetőképessége a gyenge bázis koncentrációjával nem változik lineárisan. Miért?					1 pont

Példák:

8. Vas(II)-oxalát-dihidrát mennyiségét a következőképpen mérhetjük: A mintát híg kénsavban oldjuk, kénsavval erősen megsavanyítjuk, majd a kapott oldatot kálium-permanganát mérőoldattal titráljuk, mely mind az oxalátot, mind a vas(II)-t oxidálja. Írja fel a reakcióegyenleteket, feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációfokát is! Számítsa ki, hogy 10,0 ml 0,02 M névleges koncentrációjú, f=1,165 faktorú mérőoldat hány mg vas(II)-oxalát-dihidrátot mér!	C: 12,0;   Fe: 55,8;   H: 1,0;   O:16,0	(314,2 mg)	3 pont

9. Brómot állítunk elő savanyú vizes oldatban nagy feleslegben alkalmazott kálium-bromid és 20,0 ml 0,320 M-os kálium-bromát mérőoldat reakciójával. Írja fel a reakcióegyenletet és számítsa ki, hány mg bróm keletkezik!	Br: 79,9 (3068.2 mg)				2 pont

10. Vizes oldatban, melynek pH-ja 0,6, dikromát és króm(III) ionok vannak. Írja fel a félcella reakciót és számítsa ki, hogy mennyi lesz a redoxipotenciál változása, ha a króm(III) koncentrációját 80 %-kal megnöveljük (a többi alkotó koncentrációja változatlan). 
E0=1,360 V; (RT/F).ln10 = 0,059 V.			(5.10-3 V)			2 pont

11. Egy minta Pb2+ ion koncentrációját potenciometriásan, standard addíciós módszerrel mérjük, Pb2+ ionra szelektív elektróddal és alkalmas vonatkozási elektróddal. A mintában mért elektromotoros erő 102,6 mV. Ezután 100,0 ml mintához 1,00 ml 0,1 M-os Pb(NO3)2 oldatot adva az mért elektromotoros erő 115,2 mV. Mekkora volt a minta Pb2+ ion koncentrációja? RT/F (ln10)=0,059V			(5.9.10-4 M)					3 pont

12. Írja fel a jodát/jodid redoxi rendszer félcella reakcióját és számítsa ki a formálpotenciált, ha az oldat pH-ja 0,3!	Eo(jodát/jodid) = 1,080 V; (RT/F) ln10 = 0,059 V	(1.062 V)	2 pont

# Analitikai kémia, 3. zh	2015. május 15.	F

# Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

# Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

# Eredmény: 2015.05.18. (hétfő) 11.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

# A dolgozatok megtekinthetők: 2015.05.18. (hétfő), 12-13. között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Minek a mértékegysége az eV? SI mértékegységben mennyinek felel meg 70 eV? Az elektron töltése: - 1,602.10-19 C.										1 pont

2. Ismertesse röviden a fluoreszcencia jelenségét! Írja fel milyen összefüggés alapján történik a mennyiségi analízis a fluorimetriában! Nevezze meg az egyes paramétereket!		2 pont

3. Ahhoz, hogy egy adott tömegspektrométer megkülönböztessen két részecskét, tömegüknek legalább 1 atomi tömegegységgel kell különbözniük. Mérhetünk-e ezzel a készülékkel egymás mellett izotópokat, ill. izobárokat? (indoklással kérjük)								2 pont

4. Mi az ICP-MS méréstechnika, és milyen típusú analitikai feladatokhoz használják?		1 pont

5. Hasonlítsa össze működés és alkalmazási terület szempontjából a lángemissziós spektrometriás (lángfotometriás) módszert és a lángionizációs detektort! (Ne az egyes módszereket, hanem a lényeges hasonlóságokat és különbségeket írja le!)							2 pont

6. Hogyan lehet egy eluciós kromatogramból meghatározni a kromatográfiás oszlop N elméleti tányérszámát, egy csúcs (illetve az ahhoz tartozó komponens) retenciós tényezőjét és két szomszédos csúcs R felbontását? Készítsen rajzot is a válaszához!					2 pont

7. Szendvics immunoassay esetén (ha a mérendő anyag egy antigén) miért kell a jelzett ellenanyag hozzáadása és az ezt követő inkubálás (állási idő) után kiöblíteni a mintatartó edényt még mielőtt a mérést elvégeznénk?										2 pont

Példák:

8. Két szerves anyag (A és B) koncentrációját mérjük egymás mellett, spektrofotometriás módszerrel 1 cm úthosszú kvarc küvettában. Egy 10-4 M koncentrációjú tiszta A oldat esetén a mért abszorbancia 240 nm-en 0,260, míg 290 nm-en 0,885 egység. A 10-4 M koncentrációjú tiszta B oldatot mérve az abszorbanciára az előző két hullámhosszon rendre 1,040 illetve 0,282 egységet kapunk. Az ismeretlen oldatban 240 nm-en 4,203, 290 nm-en 1,601 értékű abszorbanciát mérünk. Számítsa ki A és B koncentrációját! Az összes mérést azonos körülmények között végezzük, az oldószer és az esetleges szennyezők a fenti hullámhosszakon nem nyelnek el.		(5.66.10-5 M,  3.90.10-4 M)	3 pont

9. Egy kromatográfiás oszlop elméleti tányérszáma egy adott áramlási sebesség mellett 12000. Ezen az oszlopon megoszlásos elúciós kromatográfiás eljárással sikerült egy minta két komponensét alapvonalon elválasztani. A két komponens közül a kevésbé visszatartottnak a retenciós tényezője 9,35. Ilyen körülmények között a szelektivitási tényezőre minimum mekkora értéket kellbiztosítani? (a számolás során, ahol lehet, elhanyagolást végezhet). (1.061)					3 pont

10. Nikkelt határozunk meg atomemissziós módszerrel, belső sztenderdként kobaltot használunk. Először egy Ni-re nézve 12,0 mg/l, Co-ra nézve 2,00 mg/l koncentrációjú oldatot mérünk. A megfelelő hullámhosszakon mért intenzitások értéke 565 (Ni), illetve 420 (Co) egység. Ezután az ismeretlen oldatot mérjük, a Co koncentrációját ebben is 2,00 mg/l-re állítjuk be, ekkor 610 (Ni), illetve 375 (Co) intenzitást kapunk. Számítsa ki a Ni koncentrációját! Az intenzitások a koncentrációval egyenesen arányosak.(14.52 mg/l)									2 pont

11. Az A anyag meghatározásához kér módszer áll rendelkezésre, mindkettő esetében lineáris a koncentráció és a mért jel összefüggése. Két sztenderd oldatot használunk, ezek koncentrációja A-ra nézve 50,0 és 200 mg/l. Az I. módszerrel a két sztenderd oldathoz 316, illetve 835 mA jel tartozik, a II. módszerrel 235, illetve 650 mA. Melyik módszer érzékenysége nagyobb, és hány %-kal?			.(a II. 24.9%-al)										2 pont

12. Egy 10 -4 M-os oldat egy 2 cm-es küvettában 450 nm-en mérve a beeső fény 30 %-át nyeli el. Ugyanez az oldat 1 cm-es küvettában, ugyanezen a hullámhosszon mérve hány % fényáteresztést mutat?   	.(83.7 %)									2 pont

Analitikai kémia, 3. pótzh	2015. május 15.						G

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2015.05.22. (péntek) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

A dolgozatok megtekinthetők: 2015.05.22. (péntek), 12-13. között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Spektrometriai módszerek esetén mit értünk spektrális zavaráson? Az ICP-MS mérésekben mi okozhat spektrális zavarást? 								1 pont

2. Mit értünk a tömegspektrometriában lágy ionforráson, és mikor használják ezeket? Nevezzen meg egy lágy ionforrást, és röviden írja le a működését!					2 pont

3. Egy folyadékkromatográfiás mérés kromatogramján két jól elváló csúcs látszik. A mérést megismételjük, de úgy, hogy az eluens térfogatáramát a kétszeresére növeljük. Rajzolja le egymás alá, azonos időléptékkel a két kromatogramot (de ügyelve arra, hogy a térfogatáram változásának hatása helyesen látszódjon). Magyarázza meg a két ábra közti különbségeket! Változik-e a felbontás (R) értéke? Indokolja válaszát!					3 pont

4. A vérben számos fehérje található. Ezek közül egy bizonyosnak szeretnénk megmérni a koncentrációját. A tanult analitikai módszerek közül melyekkel és hogyan lehet megvalósítani a mérést?											2 pont

5.	 Vázoljon fel egy két fényutas UV-VIS spektrofotométert, nevezze meg az egységeit és azok funkcióját!											2 pont

6. Ismertesse az immunanalitikában alkalmazott enzim jelzés lényegét! Milyen detektálást alkalmazunk ebben az esetben?								2 pont

Példák:

7. Egy küvettában lévő fluoreszcens anyag oldatát monokromatikus ultraibolya fénnyel világítjuk meg. Az oldat fényáteresztése 10%, míg a fluoreszcens fényből monokromátorral kiválasztott monokromatikus fluoreszcens fény intenzitása 0,23 egység. Számítsa ki, hogy mekkora lesz a fényáteresztés (a) illetve a fluoreszcens fény intenzitása (b), ha az oldott anyag koncentrációját a felére csökkentjük? (Az oldott anyag csak egyféle kémiai formában van jelen az oldatban.)	.(31.6 %, 0.115)						2 pont

8 Egy megoszlásos folyadékkromatográfiás rendszerben egy A anyag retenciós ideje 11,1 perc, megoszlási hányadosa a mozgó- és az állófázis között 12,8. Az oszlopon az állófázis térfogata 0,75 cm3, a mozgófázisé 1,50 cm3. Mekkora az eluens térfogatárama és mekkora a holtidő ennél a térfogatáramnál?			(83.7 %)					2 pont

9. Lítium ionok koncentrációját mérjük emissziós lángfotometriával, a detektor jele a koncentrációval arányos. Az ismeretlen oldat 5,0 ml-ét tiszta vízzel 20,0 ml-re hígítva 4,50 mA detektoráramot mérünk. Ezután az ismeretlen oldat 5,0 ml-éhez 5,0 ml 2,50 mg/l Li koncentrációjú standard oldatot adunk és tiszta vízzel 20,0 ml-re hígítjuk, a mért jel ekkor 6,85 mA. Számítsa ki az ismeretlen oldat koncentrációját!	 (4,79 mg/l)		3 pont

10. Egy, a vákuumban 320,5 nm hullámhosszúságú fény 1,554 törésmutatójú átlátszó közegbe átlépve halad tovább. Mekkora lesz az utóbbi közegben a fénysugár hullámhossza (nm), frekvenciája (Hz) és hullámszáma (1/cm)? A fénysebesség vákuumban 2,998·105 km/s				(206.2 nm, 9.35.1014 Hz, 4.85.104 1/cm)				2 pont

11. Egy UV-VIS molekulaspektroszkópiai mérésnél a minta, 2,00 cm-es küvettában mérve, a ráeső fény 80 %-át elnyeli. Mekkora az elnyelés ha ugyanezt az oldatot változatlan hullámhosszon 4,00 cm úthosszú küvettában mérjük?	(96 %)				2 pont

12. Atomemissziós mérés során a 2*10 -4 M-os kalibrációs oldatra mért jel 6 egység, a 4*10 -4 M-osra mért jel 10 egység. Mekkora jelet ad a vakminta?	I0=2 egys.		1 pont

Analitikai kémia, 1. pót-pótzh		2015. május 26.					H

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2015.05.29. (péntek) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

A dolgozatok megtekinthetők: 2015.05.29. (péntek), 12-13. között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Klorid ionokat mérünk argentometriásan, semleges közegben. Milyen indikátort használhatunk, és az hogy működik? Írja fel a reakcióegyenleteket és fejtse ki, hogy az észlelt végpont független-e az indikátor koncentrációjától?					2 pont

2. Mi a visszatitrálás? Ismertessen egy konkrét példát a kelatometriás vagy az argentometriás mérések köréből (reakcióegyenletekkel), és magyarázza meg, miért van szükség visszatitrálásra az adott elemzéshez!							2 pont

3. Mik a kelátok? Milyen jellegű anyagok a kelatometriás titrálások indikátorai, és hogyan működnek?											2 pont

4.	 Mit értünk a gravimetriában mennyiségi leválasztáson?					1 pont

5. Milyen oldatokat nevezünk puffereknek, miből állnak, mire használhatók és hogy működnek?

2 pont

6. Egy 0,01 M-os gyenge sav oldatát (pK = 5) titráljuk 0,1 M-os erős lúg mérőoldattal. Rajzolja fel a logaritmikus egyensúlyi diagramot! Jelölje be a diagramon a titrálás kezdeti és végpontját, ill. a 90 %-os titráltságot (indoklással)?					3 pont

Példák:

7. Nátrium-karbonátot és nátrium-hidrogénkarbonátot tartalmazó vizes oldatot elemzünk Warder módszerével. Az ismeretlen oldat 50,0 ml-ét először fenolftalein (pi = 9,2) átcsapásáig titráljuk. Ezután folytatjuk a titrálást metilvörös indikátorral (pi = 5,1). Az első lépésben 8,0 ml, a másodikban 11,5 ml 0,1 M-os, f = 1,008 faktorú sósav oldat fogyott. Írja fel a reakcióegyenleteket és számítsa ki az oldat nátrium-karbonát és nátrium-hidrogénkarbonát koncentrációját g/l egységekben!			(1.71 g/l, 0.59 g/l)			3 pont

8. Tiszta vízben 0,0125 mól propionsavat oldunk fel, a kész oldat 200 ml. Ezt 0,5 M névleges koncentrációjú, f = 1,122 faktorú nátrium-hidroxid mérőoldattal titráljuk. Számítsa ki, hogy 14,0 ml mérőoldat hozzáadása után mekkora lesz a titráltság foka és a pH! A térfogatot tekintse állandónak! Ks = 1,343.10-5 M			(62.8 %, 5.1)			2 pont

9. Bromid iont mérünk Volhard módszerével: 50,0 ml ismeretlen oldathoz először 20,0 ml pontosan 0,05 M-os ezüst-nitrát mérőoldatot adunk, majd a reagens feleslegét pontosan 0,05 M-os ammónium-tiocianát oldattal titráljuk, az utóbbiból 8,15 ml fogy. Számítsa ki az ismeretlen oldat bromid tartalmát g/liter egységekben!	Br:79.9	(0.947 g/l)														3 pont

10.	CaCl2.x H2O összetételű kalcium-klorid mintát hevítéssel vízmentesítünk, eközben tömege 22,1 %-kal csökken. Számítsa ki x értékét! 	Ca: 40.1, Cl. 35.5	(1.75)		3 pont

11.	Nikkel(II)-szulfát vizes oldatának koncentrációját kelatometriás titrálással mérjük. Az oldat 50,0 ml-es részletére 9,15 ml pontosan 0,01 M-os EDTA mérőoldat fogy. Adja meg a nikkel-szulfát koncentrációját g/liter egységekben!	Ni: 58.7, S: 32.1, O: 16										(0.279 g/l)			1 pont

Analitikai kémia, 2. pót-pótzh		2015. május 26.					J

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2015.05.29. (péntek) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

A dolgozatok megtekinthetők: 2015.05.29. (péntek), 12-13. között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Mit értünk az analitikai módszerek precizitásán, számszerűen mivel jellemezzük? Hogyan hasonlíthatunk össze adott komponens mérésére alkalmas két különböző módszert a precizitás szempontjából?										2 pont

2. Mi a különbség (felépítésükben és működésükben) a spektroszkópiában használt mono- és polikromátorok között? Milyen atomspektroszkópiai eljárásban szoktak polikromátort használni, és mi az előnye?								2 pont

3. Brómos víz brómtartalmát hogyan határozhatjuk meg jodometriásan? Írja fel a reakcióegyenleteket is! Hogyan történhet a végpontjelzés?				2 pont

4. Mire használjuk az oxálsavat a redoxi titrálások körében? Válaszát egy konkrét példán is mutassa be!										2 pont

5.	 Rajzolja fel (közös diagramban) egy-egy konduktometriás titrálási görbét, ha erős lúgot titrálunk erős sav (a), ill. gyenge sav (b.) mérőoldattal! Magyarázza meg a görbék lefutását!													2 pont

6. Rajzoljon le egy ezüst-ezüstklorid vonatkozási elektródot és nevezze meg az egységeit! Miért alkalmas ez az elektródtípus vonatkozási elektródnak? Írja fel az elektródpotenciált meghatározó reakciót (vagy reakciókat)!							2 pont

Példák:

7. Kálium-permanganát mérőoldat faktorozásához tiszta fém vasat használunk. Először 209,2 mg vasból kénsavas oldással 200,0 ml törzsoldatot készítünk, ekkor vas(II) ionok keletkeznek. A törzsoldat három, egyenként 50,0 ml-es részletét titráljuk 0,02 M névleges koncentrációjú permanganát mérőoldattal erősen savas közegben, a fogyás értékei 8,95; 9,04 és 8,97 ml. Írja fel a reakcióegyenleteket, feltüntetve a redukálódó és oxidálódó komponensek oxidációszámát! Számítsa ki a mérőoldat faktorát	Fe: 55,8	(1.043)		3 pont

8. Kálium-dikromáttal Cr(III) ionok keletkezése közben oxidációt végzünk. Mekkora a rendszer redoxpotenciálja ill. formálpotenciálja egy olyan pH = 1,2 kémhatású oldatban, melyben az oxidált és a redukált forma koncentrációja rendre 0,10 illetve 0,05 M? 	A normálpotenciál 1,360 V, (RT/F).ln10 = 0,059 V.		(1.211 V, 1.195 V)				2 pont

9. Vas(II)-ionok 0,02 M-os vizes oldatát titráljuk 0,1 M-os cérium(IV)-szulfát mérőoldattal. Mennyit változik az oldatban mért elektródpotenciál ha a titráltsági fok 95 %-ról 105 %-ra nő? A választ indoklással (számítással alátámasztva) kérjük. Eo(Fe3+/Fe2+) = 0,77 V;   Eo(Ce4+/Ce3+) = 1,44 V; (RT/F).ln10 = 0,059 V		(0.518 V)			3 pont

10.	Sósavat titrálunk nátriumhidroxiddal potenciometriásan. Az üvegelektródból és alkalmas vonatkozási elektródból álló elektródpár elektromotoros ereje 5,12 pH-jú pufferoldatban 212,6 mV, míg egy 8,23 pH-jú pufferban 29,1 mV volt. Mekkora ennek az elektródpárnak az elektromotoros ereje a titrálás egyenértékpontjában?	(101.7 m V)		3 pont

11.	Egy analitikai mérés során a 2*10 -2 M-os kalibrációs oldatra 12 egység, a 4*10 -2 M-os kalibrációs oldatra 16 egység jelet mérünk. Számítsa ki a mérés érzékenységét! 								(200 egys./M)					1 pont

Analitikai kémia, 3. pót-pótzh		2015. május 26.					K

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Eredmény: 2015.05.29. (péntek) 10.00, Ch. Fsz. Hallgatói szoba.

A dolgozatok megtekinthetők: 2015.05.29. (péntek), 12-13. között a Ch. I.14 szobában.

Elmélet:

1. Folyadékkromatográfiás oszlopot eluciós mérésre használunk. Az állófázis porózus szemcsékből álló töltet. Adott állandó eluens térfogatáram mellett függ-e - és ha igen hogyan - egy anyag retenciós ideje az oszlop hosszától(a.) illetve átmérőjétől(b.)? Válaszát a tanult összefüggések alapján indokolja!								2 pont

2. Egy molekulát ultraibolya fotonnal gerjesztünk. Megszűnhet-e a gerjesztett állapot fotonkibocsátással (a) ill. fotonkibocsátás nélkül (b)? Válaszait undokolja!		2 pont

3. Ismertesse az elektroozmotikus áramlás jelenségét! Milyen hatással van ez az ionos mintaösszetevők elválasztására az elektroforézisben?					2 pont

4. Ismertesse a lángionizációs detektor (FID) felépítését és működési elvét! Milyen méréstechnikában és milyen anyagok detektálására használják?				2 pont

5. Az ionforrás megválasztása kihat-e a mért spektrumra a tömegspektrometriában? Ha nem, miért nem, ha igen, hogyan?								2 pont

6. Hogyan függ a mért jel a minta koncentrációjától a kompetitív immunoassay módszernél? Rajzolja fel a kalibrációs függvényt és adjon kvalitatív indoklást a tanult anyag alapján!													2 pont

Példák:

7. Egy HPLC mérésnél két olyan anyagot szeretnénk elválasztani egymástól, amelyeknek – az adott oszlopon és eluensben – a retenciós tényezője k1=4,3 illetve k2=4,8. Adott eluens áramlási sebesség mellett az első anyag retenciós ideje 7,2 perc, csúcsának szélességi paramétere (σt ) 0,14 perc. Sikerül-e alapvonal elválasztást elérni?						(Rs=1.16, vagy 1.11, így nem)						3 pont

8. Egy ismeretlen koncentrációjú kálium-permanganát oldat koncentrációját spektrofotometriás módszerrel ( 528 nm-nél mérve) határozzuk meg. Az ismeretlen koncentrációjú mintaoldatot 1 cm-es küvettában mérve 42,0 % transzmittanciát kapunk. Ezután a fenti oldat 5,0 ml-éhez 1,0 ml 0,05 M-os (f=1,040) permanganát oldatot adva, s az így készült oldatot szintén 1 cm-es küvettában mérve a transzmittancia 28,0 %-ra csökken. Mekkora az ismeretlen oldat koncentrációja?				(0.0137 M)					3 pont

9. O-xilol koncentrációját mérjük gázkromatográfiás úton toluol belső standard segítségével. A referenciaoldat 20.00 mg toluolt és 10.00 mg o-xilolt tartalmazott 10.00 cm3-ben. Ezt az oldatot kromatografálva a kapott csúcsterületek: 1741 mVs (toluol) illetve 986 mVs (o-xilol). Ezután a minta 5.00 cm3-éből 100.00 cm3 oldatot készítünk, majd ennek 10.00 cm3-es részletéhez adunk 10.00 mg toluolt. Az így kapott oldatot kromatografálva a kapott csúcsterületek: 841 mVs (toluol) illetve 511 mVs (o-xilol). Mekkora az o-xilol koncentrációja (g/l) mintában?  						(10.74 g/l)	3 pont

10.	Egy szerves vegyület koncentrációját fluorimetriával mérjük. A módszer kalibrációját ismert koncentrációjú oldatokkal végezzük; 0,015 mg/l, 0,030 mg/l és 0,040 mg/l koncentráció esetén a jel 417, 732, ill. 842 egység. A vakpróbával kapott jel 102 egység. Elfogadható-e az a feltételezés, hogy a jel az adott koncentrációtartományban lineárisan függ össze a koncentrációval? (Indoklását számításokkal igazolja!)			(Kisebb konc.-nál igen, nagyobbnál nem, mivel az érz. már nem állandó)		2 pont

11.	Számítsa ki, hogy hogyan aránylik egymáshoz az 5.10-19 J és a 8.10-19 J energiájú foton hullámhossza! c=300000 km/s, h= 6,626x10-34 Js.		(5/8)			1 pont

Analitikai kémia, halasztott zh.		2015. szept. 02.			L (2. tk.)

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Elmélet:

1. Mit értünk az analitikai módszerek precizitásán, számszerűen mivel jellemezzük? Hogyan hasonlíthatunk össze adott komponens mérésére alkalmas két különböző módszert a precizitás szempontjából?										2 pont

2. Hogy faktorozzuk a nátrium-tioszulfát mérőoldatot? Írja le a titrálás reakcióegyenletét (vagy egyenleteit) és az alkalmazott végpontjelzés módját!					2 pont

3. Hogy határozunk meg (enyhe) oxidálószereket permanganometriásan? Írja le a meghatározás lépéseit és ismertessen egy konkrét példát, reakcióegyenletekkel!			2 pont

4.	 Mi a vonatkozási elektród? Ismertesse egy konkrét vonatkozási elektród felépítését ábrával! Adja meg az elektród potenciálját leíró összefüggést!					2 pont

5. Rajzolja fel (közös diagramban) egy-egy konduktometriás titrálási görbét, ha erős lúgot titrálunk erős sav (a), ill. gyenge sav (b.) mérőoldattal! Magyarázza meg a görbék lefutását!													2 pont

6. Miért zavarja a láng-atomabszorpciós méréseket a hőálló vegyületek képződése? Hogyan küszöbölhető ki a zavaró hatás?								2 pont

Példák:

7. Egy műszeres mérés során 10-2 M, 2.10-2 M ill. 4.10-2 M koncentrációkra rendre -200 mV, -400 mV ill. -800 mV jelet mérünk. Egyenes arányos-e a jel a koncentrációval (indoklás)?							S1=S2=2.104, nem, de lineáris			1 pont

8. 10,0 ml, 0.01 M-os, Fe(II) ionokat tartalmazó oldatot titrálunk 1/60 M-os kálium-dikromát mérőoldattal, pH=0,3 közegben, Pt mérő- és kalomel referenciaelektródok között. Írja fel a titrálási reakciót és számítsa ki az elektromotoros erőt 99.5 %-os titráltságnál?  Eo(Fe3+/ Fe2+) = 0,770 V; Eo(dikromát/króm(III)) = 1,360 V; Ekalomel= 0.285 V; (RT/F).ln10 = 0,059 V.				(0.621 V)								3 pont

9. Ezüst ionokat tartalmazó reagenst fém ezüst anódos oxidációjával állítunk elő. Ebből a célból 100,0 cm3 vizes oldatba fém ezüst elektródot merítünk. Alkalmas cellafelépítés (másik elektród, azt körülvevő oldat valamint áramkulcs) alkalmazása mellett 25,0 percen át 5,50 mA áramerősséggel elektrolizálunk. Mekkora lesz a kapott oldat ezüstion koncentrációja (g/l) Ag: 107.87, F=96480 C/mol.	(9,22.10-2 g/l)					2 pont

10. Etanol víztartalmát mérjük. 3,1508 g etanolból vízmentes metanollal 100,0 ml törzsoldatot készítünk, melynek 10,0 ml-es részleteit titráljuk 0,01 M-os Karl Fischer mérőoldattal. Három ismételt titrálásban 12,91; 12,99 és 12,92 ml mérőoldat fogyott. Írja fel a titrálási reakciót és számítsa ki az etanol víztartalmát tömeg %-ban!    H: 1,0; O: 16,0.				(0.74 %)									2 pont

11. A hangyasavat a bromát ionok savas közegben szén-dioxiddá oxidálják. Írja fel a reakcióegyenletet, feltüntetve az oxidálódó és redukálódó atomok oxidációfokát is! Vizes hangyasav oldat koncentrációját határozzuk meg; a minta 50,0 ml-es részleteire átlagosan 16,40 ml pontosan 0,05 M-os kálium-bromát oldat fogy. Hány gramm hangyasav van 750 ml oldatban? 		C: 12,0;	H: 1,0;		O: 16,0	(1.6974 g)	2 pont

12. Egy pH szelektív üvegelektród potenciálja lineárisan változik a pH-val. Az elektródot két ismert koncentrációjú pufferral kalibráljuk: az elektród és egy állandó potenciálú összehasonlító elektród (Eref= 285 mV) között pH=5,5 és pH=9,8 esetén 0,280 V , illetve 0,022 V elektromotoros erőt mérünk. Írja fel az üvegelektród potenciálját a pH függvényében!					 (E=0.895-0.06pH)			2 pont

Analitikai kémia, halasztott zh.		2015. szept. 02.			M (3. tk.)

Kérjük, hogy külön-külön lapra írják az elméleti kérdésekre adott választ, illetve a számpéldák megoldását.

Idő: 90 perc, elf.: legalább 4-4 pont az elméletből, illetve a példákból, és 12 pont összesen.

Elmélet:

1. Egy folyadékminta különböző aromás oldószerek elegye. Meghatározható-e a minta összetétele, vagyis az egyes aromás vegyületek koncentrációja: a/ kapilláris elektroforézissel, b/ gázkromatográfiával? Válaszát indokolja!										2 pont

2. A megvilágító monokromatikus fény intenzitásának kétszeresre növelése hogyan változtatja meg egy fluoreszkáló anyag oldatának a/ fényelnyelését, b/ fényáteresztését, c/ fénykibocsátását? Válaszát indokolja!											2 pont

3. Ismertesse az elektroozmotikus áramlás jelenségét! Milyen hatással van ez az ionos mintaösszetevők elválasztására az elektroforézisben?								2 pont

4.	 Mit értünk az analitikai módszerek precizitásán, számszerűen mivel jellemezzük? Hogyan hasonlíthatunk össze adott komponens mérésére alkalmas két különböző módszert a precizitás szempontjából?										2 pont

5. Ahhoz, hogy egy adott tömegspektrométer megkülönböztessen két részecskét, tömegüknek legalább 1 atomi tömegegységgel kell különbözniük. Mérhetünk-e ezzel a készülékkel egymás mellett izotópokat, ill. izobárokat? Válaszát indokolja!								2 pont

6. Hogyan függ a mért jel a minta koncentrációjától a kompetitív immunoassay módszernél? Rajzolja fel a kalibrációs függvényt és adjon kvalitatív indoklást a tanult anyag alapján!																2 pont

Példák:

7. Egy, a vákuumban 320,5 nm hullámhosszúságú fény 1,554 törésmutatójú átlátszó közegbe átlépve halad tovább. Mekkora lesz az utóbbi közegben a fénysugár hullámhossza (nm), frekvenciája (Hz) és hullámszáma (1/cm)? A fénysebesség vákuumban 2,998·105 km/s					(206.2 nm, 9.35.1014 Hz, 4.85.104 1/cm)							2 pont

8. Ismeretlen konc. CuSO4 oldat adott küvettában, a megf. hullámhosszon mérve a beeső fény 60,5%-át engedi át. Az ismeretlen oldat 3,0 ml-éhez 1,0 ml 0,005 M koncentrációjú réz-szulfát oldatot adva, a kapott oldat az előbbivel azonos körülmények között a fény 37,7%-át engedi át. Számítsa ki az ismeretlen koncentrációt! 					(1,05x10-3 M)			2 pont

9. O-xilol koncentrációját mérjük gázkromatográfiás úton toluol belső standard segítségével. A referenciaoldat 20.00 mg toluolt és 10.00 mg o-xilolt tartalmazott 10.00 cm3-ben. Ezt az oldatot kromatografálva a kapott csúcsterületek: 1741 mVs (toluol) illetve 986 mVs (o-xilol). Ezután a minta 5.00 cm3-éből 100.00 cm3 oldatot készítünk, majd ennek 10.00 cm3-es részletéhez adunk 10.00 mg toluolt. Az így kapott oldatot kromatografálva a kapott csúcsterületek: 841 mVs (toluol) illetve 511 mVs (o-xilol). Mekkora az o-xilol koncentrációja (g/l) mintában?  		(10.74 g/l)	3 pont

10. Egy analát koncentrációját atomemissziós módszerrel határozunk meg. Az intenzitás és a koncentráció között lineáris az összefüggés. A kalibrációhoz használt két oldat koncentrációja 2,00 μg/ml és 10,00 μg/ml. Ezekkel 0,308, illetve 1,280 egységnyi intenzitást mérünk. (a) Írja fel a kalibrációs függvényt! (b) Számítsa ki az ismeretlen oldat koncentrációját, ha a hozzá tartozó intenzitás 0,632 egység!				(I=0,065+0,1215c;

4,67 µg/ml)		2 pont

11. Egy HPLC oszlopon a mozgófázis térfogata 2 cm3, az állófázisé 1,4 cm3 az elméleti tányérszám 10000. Az elválasztás során 2 cm3/min eluens térfogatáram mellett két szomszédos csúcsra a következő retenciós tényezőket kapjuk: kA= 4, kB= 4.4. A fenti paraméterek mellett megfelelő-e a két csúcs felbontása?	(igen, mivel Rs=1,82 (vagy 2,03))				2 pont

12. A brómnak földi körülmények között a 79 és a 81 tömegszámú izotópja fordul elő. Tiszta elemi bróm elektronütközéses ionizációval felvett tömegspektrumában milyen m/z értékű csúcsok találhatók, és ezek milyen ionoknak felelnek meg? (79, 81, 158, 160, 162)			1 pont