Differenciális abszorpció

Két esetet tárgyalunk, amikor a hagyományos abszorpciós spektroszkópiát nem tudjuk eredményesen alkalmazni.

A differenciális abszorpció elve különbözik a hagyományos minta – összehasonlító módszertől.

Két egymáshoz nagyon közeli frekvenciájú lézerfényt használunk. Úgy választjuk meg a frekvenciákat, hogy az egyiken elnyeljen, a másikon áteresszen az anyag.

Rayleigh szórás stb. közel azonos a két fénysugár.

A differenciális abszorpció elve jól használható az atmoszféra összetevőinek mérésében: ózon, CO2, CO, OH, SO2, CH4, stb.

LIDAR: light detection and ranging

Megfelelő -jú lézer impulzust az ég felé kilövünk. Egy része visszaszóródik. (Mie-szórás pl. vízcseppeken, Rayleigh-szórás molekulákon).

Ugyanakkor részben elnyelődik, ha a hullámhossza megegyezik a vizsgált molekula elnyelési hullámhosszával.

10 ns-os impulzusokkal ~3 m-es térbeli felbontás érhető el.

A két jel különbségéből az R és R+R közötti elnyelésre következtethetünk.

Légszennyezési térképet lehet készíteni pl. NO2      ppm tartományban 5 km magasságig.

Rezonátoron belüli abszorpció

Ha a vizsgálandó mintát egy lézer-rezonátor belsejébe helyezzük, jelentősen megnövelhetjük az absz. mérés érzékenységét, szerencsés esetben több nagyságrenddel.

Négy tényező okozhat érzékenységnövekedést

A lézer-rezonátorban sokkal nagyobb a fényintenzitás, mint azon kívül.

Pl. R: 98 %-os kilépő tükör 100 %-os végtükör 50-szer akkora a fényintenzitás,  50-szer annyi foton nyelődik el

Egy foton, mielőtt kilépne, átlagban 50-szer megy végig a rezonátoron.

Ezt az érzékenység-növekedést akkor realizálhatjuk, ha valamilyen módon az elnyelt energiát detektáljuk (pl. fotoakusztikus detektálással)

A lézerküszöb közelében extra érzékenységnövekedést érhetünk el. Nagyon kis változás a veszteségben nagyon nagy kilépő teljesítmény változást okoz.