Kérdések az Elektródkinetika c. méréshez

1.	Írja fel a polarizációs görbe egyenletét. Mikor érvényes a lineáris és mikor az exponenciális közelítés?

2.	Meg tudja-e határozni  io- t keverés nélkül?  Indokoljon!

3.	Adja meg a polarizációs görbe egyenletét. Ennek segitségével hogyan határozza meg  io-t és a-t .Hogyan küszöböli ki a diffuzios hatást?

4.	Legalább mekkora belsõ ellenállású mûszerrel kell mérni egy cella EME-jét 2 %-nál kisebb hibával, ha a mérôelektróda felülete 1 cm2 ,  jo=10-8A/cm2? (A referencia-elektróda ezen értékei sokkal nagyobbak.)

5.	Definiálja a csereáram-sûrûséget és az átlépési tényezõt. Hogyan határozhatók meg?

*6.	Hogyan tudja közvetlenül mérni a túlfeszültséget? Milyen követelményeknek kell megfelelnie a mérõmûszernek?

7.	Rajzolja fel a kinhidron elektród polarizációs görbéjét két különbözõ keverõfordulatszám esetén, azonos koordinátarendszerben, feltüntetve , hogy melyik görbéhez melyik keverõfordulatszám tartozik.

8.	Hogyan határozta meg az átlépési tényezõ értékét? Mekkora volt a a kinhidron esetén?

9.	Hogyan határozta meg  io és a értékét a kinhidron polarizációs görbéjébõl? Függ-e ezek értéke a hõmérséklettõl, s ha igen, hogyan?

***10.	Mekkora a normál H2 elektródra vonatkoztatott elektródpotenciálja annak a kinhidron elektródnak, amely 25 °C-on 3 pH-jú oldatba merül és 200 mV-tal van katódosan polarizálva?(eo,kh=0.699V)

11.	Hogyan ellenõrzi mérés közben azt, hogy a polarizált és az összehasonlító kinhidron/Pt elektródák azonos elekktródpotenciált mutatnak-e ?

12.	Egy elektródfolyamatnál 0.01 A áram esetén 118 mV túlfeszültséget mértünk a Tafel tartományban anódos és katódos kapcsolásban egyaránt. Mekkora a és io ?

13.	Egy galvánelem anódját képezõ elektród-elektrolit rendszerre io = 10mA, a = 0.5 ; a katódot képezõre io = 30mA és a = 0.7. A galvánelem elektromotoros ereje 60 mV. Terhelést adunk az elemre, melyen 1 mA áram folyik át. Mekkora lesz ekkor a mérhetõ kapocsfeszültség?

14.	Függ-e a csereáram  az elektrodfolyamatban résztvevõ ion koncentrációjától? Ha igen hogyan?

15.	Egy redoxi elektródfolyamatnál 516 mA áram esetén 123 mV túlfeszültséget mérünk az exponenciális tartományban anódos és katódos kapcsolásban egyaránt. Mekkora io és a ?

16.	Rajzolja le a polarizációs görbe felvételéhez szükséges berendezés elektromos kapcsolását!  Milyen mérõeszközzel mérte az áramot és a feszültséget?

***17.	Rajzolja fel a polarizációs görbét és jelölje meg az egyes jellemzõ szakaszokat.Io- t és a-t hogyan határozza meg belõle?

18.	Mikor befolyásolja a polarizációs görbét a keverés? Tudna e csereáramot meghatározni keverés nélkül?

19.	Ha többször fölveszi a polarizációs görbét, a görbék valamilyen irányú  fokozatos eltolódása észlelhetõ. Mivel magyarázható ez?

20.	Mikor lép fel a polarizáció jelensége?  Milyen  jellemzõi vannak?

21.	Milyen módszerekkel lehet meghatározni csereáramot?

22.	Függ-e a csereáram  a hõmérséklettõl? Ha igen, hogyan?

*23.	Milyen legyen a polarizációs görbéje egy jó referencia-elektródának?

24.	Miért nem tudta megmérni a diffúziós határáramot a laboratóriumi készülékkel?

**25.	Egy galvánelem anódját anódosan, a katódját katódosan polarizáljuk. Csökken vagy nõ a pólusai között mérhetõ feszültség az EME-höz képest?

**26.	Definiálja a túlfeszültség, a csereáram, az átlépési tényezõ és a diffúziós határáram fogalmát!

27.	Miért nem estek egybe a kinhidron-elektróda polarizációs görbéjének mérésekor a növekvõ, illetve a csökkenõ túlfeszültségek irányában (oda- illetve visszafelé polarizálva) felvett ágak?

28.	Rajzoljon fel egy teljes polarizációs diagramot, jelölje be jellegzetes szakaszait s azt, hogy az adott szakaszból a polarizációs görbe mely paramétere határozható meg?

29.	Milyen okai lehetnek annak, ha a Tafel-diagramról leolvasható a és 1-a összege - a mérési hibák által nem indokolható mértékben - eltér 1-tõl?

30.	Miért érdemes autók akkumulátorát télen éjszakára bevinni meleg helyiségbe - feltéve, hogy reggel indulni akarunk vele?

31.	Rajzoljon fel két polarizációs görbét  (egyazon koordinátarendszerben) azzal a különbséggel, hogy az 	egyiknél az aktuális ion koncentrációja a fele a másikénak.

32.	Miért volt reprodukálhatatlan a polarizációs görbe mérése a diffúziós tartományban?

33.	Miért kellett elkerülni a polarizációs görbe mérésénél azt, hogy a referencia-elektróda az áramvezetô elektródák közé kerüljön ?

34.	Vázoljon fel - közös koordinátarendszerben - két polarizációs görbét! Az elsôre e° = 0 mV, i° = 100 mA, a = 0,7, idh = 1 A (mindkét irányban).  A másodikra e° = 200 mV, i° = 1 mA, a = 0,5, idh = 200 mA (mindkét irányban).

35.	Miért kellett termosztálni az elektródkinetikai mérés során?