14. Tömegspektrometria

14.1. A tömegspektrometria alapjai

A tömegspektrometria izolált, ionizált részecskék tömeg-töltés arányuk szerinti elválasztására alkalmas módszer. Angol neve mass spectrometry (MS). A tömegspektrometria különbözik az eddig tárgyalt spektroszkópiai módszerektől, amelyek általában valamely elektromágneses sugárzással való kölcsönhatáson alapulnak.

Az MS rendkívül fontos vizsgálati módszer az analitikában és a szerkezetkutatásban. Igen sok információt szolgáltat, például ionizációs potenciálokat, kötésenergiákat határozhatunk meg segítségével. Azon kevés módszerek egyike, amelyekkel ionos állapotokat lehet vizsgálni.

A 70-es évekig csak gázokról, ill. illékony anyagokról tudtak MS-t mérni, azóta kifejlődtek azok a módszerek, amelyekkel szilárd anyagról és magas forráspontú folyadékokról is lehet tömegspektrumot felvenni.

A tömeg-töltés arány szerinti szétválasztás sokféle módon valósítható meg, amelyek közül a legegyszerűbbet mutatjuk be. Ez az ún. egyszeres fókuszálású készülék, amelyben az ionokat először elektromos térben gyorsítják, majd mágneses térben elválasztják. Legyen egy részecske tömege m, elektromos töltése e.

Az elektromos térben U feszültséggel gyorsítjuk, ennek hatására

12mv2=eU	(14.1)

kinetikus energiára tesz szert. Ebből

v2=2eUm.	(14.2)

Ezt követően a v sebességgel mozgó töltés olyan homogén mágneses térbe kerül, amelyben a mágneses indukció iránya  merőleges a belépő töltés mozgásának irányára.  A töltés mozgását a mágneses térben a Lorentz-erő szabja meg, amelynek kifejezése:

F=v×B.	(14.3)

A viszonyokat az alábbi diagram szemlélteti:

|  | B: merőleges a papír síkjára ÉD. Az irányok meghatározásánál a jobb-kéz szabályt alkalmazzuk: hüvelykujj az áram irányába mutat, a többi kinyújtott ujj pedig a mágneses tér irányába. Tenyerünk így az erő irányába mutat. |
| --- | --- |

Az elektromos gyorsítóból kilépő részecskék, ha nem hatna rájuk erő, egyenes mentén haladnának. A Lorentz-erő hatására azonban elhajlanak, amint alábbi ábrán látható.

A kilépő rést elhelyezhetik úgy, hogy pont a körpályát leíró töltések jussanak át rajta. Ezen részecskék esetében már a belépés pillanatában a Lorentz-erő megegyezik a centripetális erővel:

mv2r=B⋅e⋅v.	(14.4)

v-vel egyszerűsítve, átrendezve:

v=Berm.	(14.5)

Négyzetre emelés után:

v2=B2e2r2m2.	(14.6)

Ebből, és a kinetikus energiára vonatkozó egyenletből:

me=B2r22U	(14.7)

(A mágneses indukció mértékegysége: B=NAm=Vsm2=Tesla)

Tehát a vizsgált ionokat ez elektromos térrel történő gyorsítás után a homogén mágneses tér a fajlagos tömegük alapján szétválasztja, és az azonosakat egy helyre fókuszálja. Spektrumhoz úgy jutunk, hogy vagy a B-t, vagy az U-t változtatjuk az időben.

A tömegspektrométer fő részei:

Mindegyik egység nagy vákuumban van (10-4-10-6 Pa), ami azért szükséges, hogy az ionok egymás mozgását ne zavarják, ne ütközzenek. Az ionizálót és az iongyorsítót együttesen ionforrásnak nevezzük. Tekintsük át az ionizáció legfontosabb módszereit (A tömeganalizátorokkal a 14.2. fejezetben foglalkozunk.)

Elektronütközéses ionizáció. A tömegspektrometria csaknem kizárólag  pozitív ionok elválasztásával foglalkozik.

M+e−→M++2e− (pozitív gyökion)

M+e−→M− (negatív gyökion) Kevésbé valószínű, a negatív gyökionok gyorsabban bomlanak.

Az ionok tovább bomlanak, ahol viszonylag gyengék a kötések:

M+→A++B+...

A hasadások párhuzamos és konszekutív reakciókban játszódnak le. Ez a bomlási folyamat a fragmentáció.

Kémiai ionizáció: a vizsgálandó gázt nagy feleslegű reagens gázzal hígítjuk. (tízezerszeres mennyiség, pl. CH4, NH3, izobután) Elsősorban a reagens gázok ionizálódnak, ezek ütközéssel hozzák létre az ionokat. Legnagyobbrészt MH+ ionok keletkeznek.

A fragmentáció után kapott spektrum más jellegű: egyszerűbb, ezért könnyebben analizálható.

Szekunder ion tömegspektrometria (SIMS, Secondary Ion Mass Spectrometry)

Szilárd mintát Ar+ ionokkal vagy O2+ ionokkal bombáznak. Ha a bombázó ionok energiája elég nagy, akkor a felületről atomok és ionok lépnek ki. A felület vizsgálatára szolgáló módszer.

Bombázás gyors atomokkal (Fast Atomic Bombardment, FAB)

Nem illékony minták vizsgálatánál alkalmazzák. A vizsgálandó anyagot például glicerinben oldják. Ionok helyett semleges atomokkal bombázzák a mintát. Ar-t, Xe-t alkalmaznak. Biológiai, gyógyszeripari mintáknál jelentős.

A felsoroltakon kívül még számos módszert kifejlesztettek az ionizációra.

A detektor leggyakrabban elektronsokszorozó. A fotoelektronsokszorozóhoz hasonlít, csak a katódját a fotonok helyett az ionok detektálására tették érzékennyé. A detektornak nincs üvegháza (ablaka), mert nagy vákuumban van.

A tömegspektrometria a legérzékenyebb módszerek közé tartozik. Nagyon kis anyagmennyiség kimutatására alkalmas. Fontos fogalom a felbontás: MΔM, ahol M a vizsgálat ion móltömege, M az éppen még felbontott két csúcs közötti tömegszámkülönbség. Pl. 500-as felbontás esetén az 1000-es és  az 1002-es tömegszámú csúcsot külön jelzi a készülék, az 1000-es és az 1001-es tömegszámú csúcs egybeolvad.

14.2. A tömegspektrometria műszerei

A készülékek elsősorban a tömeganalizátorban különböznek.

Egyszeres fókuszálású készülék (14.1. ábra). Akár a mágneses tér változtatásával, akár a gyorsító feszültség változtatásával juthatunk tömegspektrumhoz. Az ilyen készülékek felbontása 100-tól néhány 1000-ig terjed.

14.1. ábra. Egyszeres fókuszálású tömegspektrométer

Kettős fókuszálású tömegspektrométer (14.2. ábra). Az ionok elválasztását két lépésben, elektromos térrel és mágneses térrel végezzük. Az elektromos eltérítésre két hengerpalást-felületű koncentrikus elektródot használunk. A felbontás néhány 10 ezer, de van 100 ezer feletti felbontású készülék is.

  - ábra. Kettős fókuszálású tömegspektrométer

Az eddig ismertetett módszerekben sztatikus mágneses vagy elektromos teret használtak az elválasztásra. A dinamikus módszerekben az elektromos vagy mágneses térerősséget az időben változtatják.

Kvadrupol tömegspektrométer (14.3. ábra). Nevét onnan kapta, hogy négy elektródja van.  Ennél a módszernél változó elektromos teret használnak. Négy párhuzamos fémrúd (elektród) között halad az ionsugár. A belépő rés kör alakú. A két-két szembelevő rúd mindig azonos potenciálon van.

Ha pozitív egyenfeszültséget (dc, direct current) adnánk az 1-3 elektródokra és negatívat 2-4-re, akkor a pozitív töltésű ionok a negatív elektródok felé vonzódnának és nem jutnának el a rudak végéhez, hanem belezuhannának a negatív elektródokba és töltésüket vesztenék.

Ha rf (rádiófrekvenciás) váltófeszültséget adnánk ugyanígy a rudakra, akkor - mivel gyorsan változik a polaritás - gyakorlatilag irányváltozás nélkül eljutnának az ionok a kilépő résre (függetlenül az m/e értékétől).

14.3. ábra. Kvadrupol tömegspektrométer

Ahhoz, hogy m/e szerinti elválasztást érjünk el, egyidejűleg kell változtatni a dc és rf feszültségeket. (A rudak közötti térerősség a hely és az idő függvényében is változik.) A stabil működés és a jó elválasztás feltétele, hogy a Vdc/Vrf hányados 0,168 közelében legyen. Az elektródokra adott feszültség az idõ függvényében a 14.6. ábrán látható.

Adott frekvencia és feszültség-amplitúdók esetén egy bizonyos tömegtartományba eső ionok oszcillálnak az elektródok között. Még mielőtt belezuhannának az egyik elektródba, megfordul a polaritás. Így az ionok végigjutnak a rudak közötti üregen és elérik a kilépő rést. Az eltérő m/e-vel rendelkező ionok viszont egyre nagyobb amplitúdóval oszcillálnak, és előbb-utóbb belezuhannak az egyik elektródba.

14.4. ábra Kvadrupol tömegspektrométer elektródjainak feszültsége az idő függvényében

A módszer előnye, hogy m/e lineárisan változik a térerősséggel.  (Mint láttuk, mágneses eltérítés esetén m/e B2-tel arányos). Továbbá gyors (nem mágneses teret változtatunk), egy mérés általában 0,1 s-ig tart. A felbontás felső határa kb. 3000.

Repülési idő tömegspektrométer (TOF, time of flight).

Azon az elven alapul, hogy az iongyorsítóban a különböző tömegű (de azonos töltésű) ionok azonos energiára tesznek szert.

12mv2=eU, azaz a nagyobb tömegűek kisebb sebességűek lesznek és fordítva.

A készülék felépítése a 14.5. ábrán látható.  Impulzusszerűen állítjuk elő az ionokat. A gyorsító térben a fentiek szerint a különböző tömegű ionok különböző sebességre gyorsulnak. Az elválasztó tér kb. 1 m hosszú. A könnyebb ionok előbb, a nehezebbek később érik el a detektort. (Egy készülékben pl. a H+ ionok 1,6 s, az O2+ ionok 8,9 s alatt tették meg az 1 m-es távolságot.) Ehhez a méréshez gyors elektronsokszorozóra és gyors elektronikára van szükség, hogy a különböző ionokat időben elválasztva detektálhassuk. A módszer felbontása néhány 100-tól néhány ezerig terjed.

14.5. ábra. Repülési idő tömegspektrométer

14.3. A tömegspektroszkópia alkalmazása

a) Analitikai alkalmazás

Móltömegek meghatározása

Gázkeverékek kvantitatív analízise. A csúcsok intenzitása arányos a gázkomponens parciális nyomásával. Figyelembe kell venni a fragmentálódást is.

Nyomelemzés: a nagy érzékenység lehetővé teszi kis mennyiségű komponensek kimutatását.

Izotóparány-mérés: jellegzetesen tömegspektrometriás feladat. Célszerű 2 vagy több kollektort felszerelni, a mérési idő lerövidül.

Elemanalízis: az erre a célra készített berendezésekben gyorsan lehet teljes elemanalízist végezni.

Nagyfelbontású berendezésekben a csúcsok pontos tömege ismeretében a számítógép kiadja a lehetséges elemösszetételt is.

GC-MS: Az egyes gázkromatográfiás csúcsokat egyenként analizáljuk. Gázkromatográf szempontjából detektor. Tömegspektroszkópia szempontjából: minta-előkészítés.

b) Szerves molekulák szerkezetvizsgálata

Az IR és az NMR mellett a legfontosabb szerkezetvizsgálati módszer. Egy vegyületről regisztrált tömegspektrumban sok csúcs található. A spektrum nagyon függ a mérés körülményeitől is.

A csúcsok legfontosabb típusai:

a) Molekulacsúcs: a molekulaionnak felel meg (móltömeg meghatározása ebből)

b) Fragmens csúcsok: a disszociált molekulaion ionizált töredékeit jelentik:

M+A++B

Gyakran olyan fragmens ionok is megjelennek, amelyek eredetileg nem szerepeltek a molekulában (átrendeződési reakciók).

c) Többszörös töltésű csúcsok: többszörösen ionizált molekulának vagy fragmensnek felelnek meg (kisebb intenzitású) M2e, M3e stb. helyen.

d) Metastabil csúcsok: diffúz formában kiszélesedett alakban, kis intenzitással jelennek meg. Olyan ionok okozzák, amelyeknek az élettartama kisebb, mint az az idő, amely alatt az ionforrás-detektor távolságot be tudnák futni.

Miután egy molekulát ionizálnak, a fragmentáció során többnyire olyan semleges vagy töltéssel rendelkező részekre esik szét, amelyek valamilyen kémiailag is értelmezhető reakció révén jönnek létre.

Tehát stabil, ismert szerkezetű töredék fellépte a legvalószínűbb.

Példa: tiofén (M=84)

14. 6. ábra. Tiofén tömegspektruma

n-bután C4H10  (ábragyűjtemény, 14.7. ábra)

1) molekulacsúcs m/e = 58-nál viszonylag kis intenzitású

2) m/e = 43-nál van a legvalószínűbb csúcs

58-43 = 15, tehát egy metil-csoport hasadt le, C3H7+ ionból származik

3) m/e = 59-nél kis csúcs, 13C illetve 2H természetes jelenléte miatt (szatelit csúcs)

4) m/e = 29 C2H5+ de C4H102+ is.

(5 m/e = 25,5  51-es, 2-szeres töltésű ion).

c) Fizikai kémiai felhasználás

Ionizációs energia (potenciál) meghatározása

Ionizációs potenciál: az a minimális energia, amely az ion képződéséhez szükséges. Meghatározásához az ionizáló elektronok energiájának függvényében mérjük az intenzitást.

14.8. ábra. Ionizációs hatásfok görbe

Ahol tehát a hatásfok-görbe felhajlik a vízszintes tengelytől, az az ionizációs potenciál.

További fizikai-kémiai alkalmazási területek:

- Ionok, gyökök képződéshője

- Kötési energiák

- Reakciókinetikai vizsgálatok