14. Tömegspektrometria

14.1. A tömegspektrometria alapjai

A tömegspektrometria izolált, ionizált részecskék tömeg-töltés arányuk szerinti elválasztására alkalmas módszer. Angol neve mass spectrometry (MS). A tömegspektrometria különbözik az eddig tárgyalt spektroszkópiai módszerektől, amelyek általában valamely elektromágneses sugárzással való kölcsönhatáson alapulnak.

Az MS rendkívül fontos vizsgálati módszer az analitikában és a szerkezetkutatásban. Igen sok információt szolgáltat, például ionizációs potenciálokat, kötésenergiákat határozhatunk meg segítségével. Azon kevés módszerek egyike, amelyekkel ionos állapotokat lehet vizsgálni.

A 70-es évekig csak gázokról, ill. illékony anyagokról tudtak MS-t mérni, azóta kifejlődtek azok a módszerek, amelyekkel szilárd anyagról és magas forráspontú folyadékokról is lehet tömegspektrumot felvenni.

A tömeg-töltés arány szerinti szétválasztás sokféle módon valósítható meg, amelyek közül a legegyszerűbbet mutatjuk be. Ez az ún. egyszeres fókuszálású készülék, amelyben az ionokat először elektromos térben gyorsítják,majd mágneses térben elválasztják. Legyen egy részecske tömege m, elektromos töltése e.

Az elektromos térben U feszültséggel gyorsítjuk, ennek hatására

12mv2=eU

kinetikus energiára tesz szert. Ebből

v2=2eUm.

Ezt követően a v sebességgel mozgó töltés olyan homogén mágneses térbe kerül, amelyben a mágneses indukció iránya  merőleges a belépő töltés mozgásának irányára.  A töltés mozgását a mágneses térben a Lorentz-erő szabja meg, amelynek kifejezése:

F=e⋅v→×B→.

A viszonyokat az alábbi digram szemlélteti:

|  | B: merőleges a papír síkjára ÉD. Az irányok meghatározásánál a jobb-kéz szabályt alkalmazzuk: hüvelykujj az áram irányába mutat, a többi kinyújtott ujj pedig a mágneses tér irányába. Tenyerünk így az erő irányába mutat. |
| --- | --- |

Az elektromos gyorsítóból kilépő részecskék, ha nem hatna rájuk erő, egyenes mentén haladnának. A Lorentz-erő hatására azonban elhajlanak, amint ez a 14.1. ábrán látható. A kilépő rést elhelyezhetik úgy, hogy pont a körpályát leíró töltések jussanak át rajta. Ezen részecskék esetében már a belépés pillanatában a Lorentz-erő megegyezik a centripetális erővel:

mv2r=B⋅e⋅v.

v-vel egyszerűsítve, átrendezve:

v=Berm.

Négyzetre emelés után:

v2=B2e2r2m2.

Ebből, és a kinetikus energiára vonatkozó egyenletből:

me=B2r22U

(A mágneses indukció mértékegysége: B=NAm=Vsm2=Tesla)

Tehát a vizsgált ionokat ez elektromos térrel történő gyorsítás után a homogén mágneses tér a fajlagos tömegük alapján szétválasztja, és az azonosakat egy helyre fókuszálja. Spektrumhoz úgy jutunk, hogy vagy a B-t, vagy az U-t változtatjuk az időben.

14.1. ábra. Töltött részecskék szétválása mágneses térben.

A tömegspektrométer fő részei:

14.2. ábra. A tömegspektrométer fő részei.

Mindegyik egység nagy vákuumban van (10-4-10-6 Pa), ami azért szükséges, hogy az ionok egymás mozgását ne zavarják, ne ütközzenek. Az ionizálót és az iongyorsítót együttesen ionforrásnak nevezzük. Tekintsük át az ionizáció legfontosabb módszereit (A tömeganalizátorokkal a 14.2. fejezetben foglalkozunk.)

Elektronütközéses ionizáció. A tömegspektrometria csaknem kizárólag  pozitív ionok elválasztásával foglalkozik.

M+e−→M+·+2e− (pozitív gyökion)

M+e−→M− (negatív gyökion) Kevésbé valószínű, a negatív gyökionok gyorsabban bomlanak.

Az ionok tovább bomlanak, ahol viszonylag gyengék a kötések:

M+→A++B+...

A hasadások párhuzamos és konszekutív reakciókban játszódnak le. Ez a bomlási folyamat a fragmentáció.

Kémiai ionizáció: a vizsgálandó gázt nagy feleslegű reagens gázzal hígítjuk. (tízezerszeres mennyiség, pl. CH4, NH3, izobután) Elsősorban a reagens gázok ionizálódnak, ezek ütközéssel hozzák létre az ionokat. Legnagyobbrészt MH+ ionok keletkeznek.

A fragmentáció után kapott spektrum más jellegű: egyszerűbb, ezért könnyebben analizálható.

Szekunder ion tömegspektrometria (SIMS, Secondary Ion Mass Spectrometry)

Szilárd mintát Ar+ ionokkal vagy O2+ ionokkal bombáznak. Ha a bombázó ionok energiája elég nagy, akkor a felületről atomok és ionok lépnek ki. A felület vizsgálatára szolgáló módszer.

Bombázás gyors atomokkal (Fast Atomic Bombardment, FAB)

Nem illékony minták vizsgálatánál alkalmazzák. A vizsgálandó anyagot például glicerinben oldják. Ionok helyett semleges atomokkal bombázzák a mintát. Ar-t, Xe-t alkalmaznak. Biológiai, gyógyszeripari mintáknál jelentős.

A felsoroltakon kívül még számos módszert kifejlesztettek az ionizációra.

A detektor leggyakrabban elektronsokszorozó. A fotoelektronsokszorozóhoz hasonlít, csak a katódját a fotonok helyett az ionok detektálására tették érzékennyé. A detektornak nincs üvegháza (ablaka), mert nagy vákuumban van.

A tömegspektrometria a legérzékenyebb módszerek közé tartozik. Nagyon kis anyagmennyiség kimutatására alkalmas. Fontos fogalom a felbontás: MDM, ahol M a vizsgálat ion móltömege, M az éppen még felbontott két csúcs közötti tömegszámkülönbség. Pl. 500-as felbontás esetén az 1000-es és  az 1002-es tömegszámú csúcsot külön jelzi a készülék, az 1000-es és az 1001-es tömegszámú csúcs egybeolvad.

14.2. A tömegspektrometria műszerei

A készülékek elsősorban a tömeganalizátorban különböznek.

Egyszeres fókuszálású készülék (14.3. ábra). Akár a mágneses tér változtatásával, akár a gyorsító feszültség változtatásával juthatunk tömegspektrumhoz. Az ilyen készülékek felbontása 100-tól néhány 1000-ig terjed.

- ábra

Egyszeres fókuszálású tömegspektrométer

Kettős fókuszálású tömegspektrométer (14.4. ábra). Az ionok elválasztását két lépésben, elektromos térrel és mágneses térrel végezzük. Az elektromos eltérítésre két hengerpalást-felületű koncentrikus elektródot használunk. A felbontás néhány 10 ezer, de van 100 ezer feletti felbontású készülék is.

- ábra

Kettős fókuszálású tömegspektrométer

Az eddig ismertetett módszerekben sztatikus mágneses vagy elektromos teret használtak az elválasztásra. A dinamikus módszerekben az elektromos vagy mágneses térerősséget az időben változtatják.

Kvadrupol tömegspektrométer (14.5. ábra + Ábrajegyzék: Figure 22.12). Nevét onnan kapta, hogy négy elektródja van.  Ennél a módszernél változó elektromos teret használnak. Négy párhuzamos fémrúd (elektród) között halad az ionsugár. A belépő rés kör alakú. A két-két szembelevő rúd mindig azonos potenciálon van.

Ha pozitív egyenfeszültséget (dc, direct current) adnánk az 1-3 elektródokra és negatívat 2-4-re, akkor a pozitív töltésű ionok a negatív elektródok felé vonzódnának és nem jutnának el a rudak végéhez, hanem belezuhannának a negatív elektródokba és töltésüket vesztenék.

Ha rf (rádiófrekvenciás) váltófeszültséget adnánk ugyanígy a rudakra, akkor - mivel gyorsan változik a polaritás - gyakorlatilag irányváltozás nélkül eljutnának az ionok a kilépő résre (függetlenül az m/e értékétől).

14.5. ábra

Kvadrupol tömegspektrométer

Ahhoz, hogy m/e szerinti elválasztást érjünk el, egyidejűleg kell változtatni a dc és rf feszültségeket. (A rudak közötti térerősség a hely és az idő függvényében is változik.) A stabil működés és a jó elválasztás feltétele, hogy a Vdc/Vrf hányados 0,168 közelében legyen. Az elektródokra adott feszültség az idõ függvényében a 14.6. ábrán látható.

Adott frekvencia és feszültség-amplitúdók esetén egy bizonyos tömegtartományba eső ionok oszcillálnak az elektródok között. Még mielőtt belezuhannának az egyik elektródba, megfordul a polaritás. Így az ionok végigjutnak a rudak közötti üregen és elérik a kilépő rést. Az eltérő m/e-vel rendelkező ionok viszont egyre nagyobb amplitúdóval oszcillálnak, és előbb-utóbb belezuhannak az egyik elektródba.

14.6. ábra

Kvadrupol tömegspektrométer elektródjainak feszültsége az idő függvényében

A módszer előnye, hogy m/e lineárisan változik a térerősséggel.  (Mint láttuk, mágneses eltérítés esetén m/e B2-tel arányos). Továbbá gyors (nem mágneses teret változtatunk), egy mérés általában 0,1 s-ig tart. A felbontás felső határa kb. 3000.

Repülési idő tömegspektrométer (TOF, time of flight).

Azon az elven alapul, hogy az iongyorsítóban a különböző tömegű (de azonos töltésű) ionok azonos energiára tesznek szert.

12mv2=eU, azaz a nagyobb tömegűek kisebb sebességűek lesznek és fordítva.

A készülék felépítése a 14.7. ábrán látható.  Impulzusszerűen állítjuk elő az ionokat. A gyorsító térben a fentiek szerint a különböző tömegű ionok különböző sebességre gyorsulnak. Az elválasztó tér kb. 1 m hosszú. A könnyebb ionok előbb, a nehezebbek később érik el a detektort. (Egy készülékben pl. a H+ ionok 1,6 s, az O2+ ionok 8,9 s alatt tették meg az 1 m-es távolságot.) Ehhez a méréshez gyors elektronsokszorozóra és gyors elektronikára van szükség, hogy a különböző ionokat időben elválasztva detektálhassuk. A módszer felbontása néhány 100-tól néhány ezerig terjed.

14.7. ábra

Repülési idő tömegspektrométer

14.3. A tömegspektroszkópia alkalmazása

a) Analitikai alkalmazás

Móltömegek meghatározása

Gázkeverékek kvantitatív analízise. A csúcsok intenzitása arányos a gázkomponens parciális nyomásával. Figyelembe kell venni a fragmentálódást is.

Nyomelemzés: a nagy érzékenység lehetővé teszi kismennyiségű komponensek kimutatását.

Izotóparány-mérés: jellegzetesen tömegspektrometriás feladat. Célszerű 2 vagy több kollektort felszerelni, a mérési idő lerövidül.

Elemanalízis: az erre a célra készített berendezésekben gyorsan lehet teljes elemanalízist végezni.

Nagyfelbontású berendezésekben a csúcsok pontos tömege ismeretében a számítógép kiadja a lehetséges elemösszetételt is.

GC-MS: Az egyes gázkromatográfiás csúcsokat egyenként analizáljuk. Gázkromatográf szempontjából detektor. Tömegspektroszkópia szempontjából: minta-előkészítés.

b) Szerves molekulák szerkezetvizsgálata

Az IR és az NMR mellett a legfontosabb szerkezetvizsgálati módszer. Egy vegyületről regisztrált tömegspektrumban sok csúcs található. A spektrum nagyon függ a mérés körülményeitől is.

A csúcsok legfontosabb típusai:

a) Molekulacsúcs: a molekulaionnak felel meg (móltömeg meghatározása ebből)

b) Fragmens csúcsok: a disszociált molekulaion ionizált töredékeit jelentik:

M+A++B

Gyakran olyan fragmens ionok is megjelennek, amelyek eredetileg nem szerepeltek a molekulában (átrendeződési reakciók).

c) Többszörös töltésű csúcsok: többszörösen ionizált molekulának vagy fragmensnek felelnek meg (kisebb intenzitású) M2e, M3e stb. helyen.

d) Metastabil csúcsok: diffúz formában kiszélesedett alakban, kis intenzitással jelennek meg. Olyan ionok okozzák, amelyeknek az élettartama kisebb, mint az az idő, amely alatt az ionforrás-detektor távolságot be tudnák futni.

Miután egy molekulát ionizálnak, a fragmentáció során többnyire olyan semleges vagy töltéssel rendelkező részekre esik szét, amelyek valamilyen kémiailag is értelmezhető reakció révén jönnek létre.

Tehát stabil, ismert szerkezetű töredék fellépte a legvalószínűbb.

Példa: tiofén (M=84)

- ábra

Tiofén tömegspektruma

n-bután C4H10  (Ábrajegyzék, Figure 22-20)

1) molekulacsúcs m/e = 58-nál viszonylag kis intenzitású

2) m/e = 43-nál van a legvalószínűbb csúcs

58-43 = 15, tehát egy metil-csoport hasadt le, C3H7+ ionból származik

3) m/e = 59-nél kis csúcs, 13C illetve 2H természetes jelenléte miatt (szatelit csúcs)

4) m/e = 29 C2H5+ de C4H102+ is.

(5 m/e = 25,5  51-es, 2-szeres töltésű ion).

c) Fizikai kémiai felhasználás

Ionizációs energia (potenciál) meghatározása

Ionizációs potenciál: az a minimális energia, amely az ion képződéséhez szükséges. Meghatározásához az ionizáló elektronok energiájának függvényében mérjük az intenzitást.

14.9. ábra.

Ionizációs hatásfok görbe

Ahol tehát a hatásfok-görbe a vízszintes tengelyt metszi, az az ionizációs potenciál.

További fizikai-kémiai alkalmazási területek:

- Ionok, gyökök képződéshője

- Kötési energiák

- Reakciókinetikai vizsgálatok