Gyakorló feladatok (becslés, statisztikai próbák)

1. példa

Ismételt méréseket végeztünk, egy szállítmány hatóanyagtartalmának meghatározására: 24,88; 24,92; 24,67; 25,21; 25,28. Elfogadva, hogy az adatok normális eloszlásúak, adja meg hatóanyagtartalom várható értékének 95%-os konfidencia intervallumát!

2. példa

Feltételezhetjük, hogy a névlegesen 1kg-os csomagolású kristálycukor tényleges súlyeloszlása közelítőleg normális, várható értéke 1.000 kg, és = 0.01 kg. A cukorral töltött zacskók hány százalékának lesz a súlya 1.0000.015 kg?

3. példa

A 6 mm névleges átmérőjű golyókat gyártó gépsoron készült golyók átmérőjének várható értéke 5.998 mm, varianciájának négyzetgyöke 0,006 mm. Elfogadva, hogy a golyók átmérőjének eloszlása normális, a golyók hány %-ának nem megfelelő a mérete (selejt), ha a tűréshatár 6.0000.009 mm?

4. példa

Egy régóta gyártott elektromos kondenzátor élettartama normális eloszlásúnak tekinthető, =225 h. Véletlenszerűen kivéve 30 elemű mintát, az átlagos élettartamra 1407,5 h adódott. Adjuk meg a várható élettartam 99%-os konfidencia intervallumát.

5. példa

Négy egymástól független pH mérés eredménye: 7.90, 7.94, 7.91 és 7.93. Elfogadva, hogy a mérési hiba normális eloszlású, adja meg a várható érték () 99%-os és 2 95%-os konfidencia intervallumát.

6. példa

Egy szerves oldat nedvességtartalmát tíz, egymástól független méréssel határoztuk meg. A 10 mérés átlaga és a szórás: x=0.552%, s=0.037%. Elfogadva, hogy a mérési hiba normális eloszlású, adja meg a várható érték () 90%-os és 2  95%-os konfidencia intervallumát.

9. példa

Egy kémiai reakciót 10 alkalommal az A receptúra szerint, 10 alkalommal pedig a továbbfejlesztett B receptúra szerint hajtottak végre. Az alábbi kitermelés adatokat kapták:

| A recept | B recept |
| --- | --- |
| 54.6 | 74.9 |
| 45.8 | 78.3 |
| 57.4 | 80.4 |
| 40.1 | 58.7 |
| 56.3 | 68.1 |
| 51.5 | 64.7 |
| 50.7 | 66.5 |
| 64.5 | 73.5 |
| 52.6 | 81.0 |
| 48.6 | 73.7 |

Az elvárások szerint a javított (B) recept szerinti reakcióvezetés minimálisan 15 egységgel nagyobb kitermelést eredményez! Alátámasztják ezt a mérési adatok, ha a vizsgálatot 0.05 szignifikanciaszinten végezzük?

11. példa

Egy szerves anyag víztartalmát 10 ismételt méréssel meghatározva a mérések átlaga: xA=0.452%, a szórás: s=0.37%. Elfogadva, hogy az adatok közelítőleg normális eloszlásúak,

- vizsgálja meg 5%-os szignifikanciaszinten, hogy a víztartalom mérési módszerének varianciája (2) nem nagyobb-e, mint 0.16 (%)2.